1 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель силовой и контрольный ЛОТ 2022-2546

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель силовой и контрольный ЛОТ 2022-2546

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Провод ПуГВ 1 х 4 желто-зеленый | из наличия; ЗАКРЫТЬ ИЗ НАЛИЧИЯ | 25.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 5 х4 -1 | ГОСТ -31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 825.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х4 -1 | ГОСТ -31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 615.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 140.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х35 -1 | ГОСТ -31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 550.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 35 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 165.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 5 х6 -1 | ГОСТ 31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 165.00 (м) |
| Кабель КВБбШвзнг(А)-LS 14 x 1.5 | ГОСТ 1508-78 | 400.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -1 | в соответствии с документацией | 560.00 (м) |
| Кабель КВБбШвзнг(А)-LS 10 x 1.5 | ГОСТ 1508-78 | 400.00 (м) |
| Кабель КВБбШвзнг(А)-FRLS 14 x 1.5 | ГОСТ 1508-78 | 825.00 (м) |
| Кабель КВБбШвзнг(А)-FRLS 10 x 1.5 | ГОСТ 1508-78 | 825.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7 x 2.5 -660 В | в соответствии с документацией | 300.00 (м) |
| Кабель МКШВнг(А)-LS 1х2 x1 | в соответствии с документацией | 1389.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 240.00 (м) |
| Кабель ParLan U/UTP ZH Mнг(А)-HF 1х2 х0.52 cat.5e | в соответствии с документацией | 808.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х50 -1 | ГОСТ -31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 470.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х70 -1 | в соответствии с документацией | 190.00 (м) |
| Кабель КВБбШвзнг(А)-FRLS 7 x 1.5 | ГОСТ 1508-78 | 420.00 (м) |
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4 х50 -0.66 | в соответствии с документацией | 165.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 4 х16 -1 | ГОСТ -31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 155.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 1.5 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х70 -1 | ГОСТ -31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 255.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х6 -1 | ГОСТ 31966, ТУ 3530-038-58727764-2015; ГОСТ -31966, ТУ 3530-038-58727764-2015 | 1920.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | в соответствии с документацией | 55.00 (м) |
| Кабель СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)- LS 4х2 х0,52 | в соответствии с документацией | 8.00 (м) |
| Кабель КИПвЭВнг (А)-LS 2х2х 0.78 | в соответствии с документацией | 2.00 (м) |
| Кабель МКЭШв-Мнг 2х2 x 1 | в соответствии с документацией | 60.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.06.2022 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 09.06.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 10.06.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 17.06.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.