7 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубопроводная арматура для УКС 3 квартал

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: info@szfk.biz

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чибриков Михаил Михайлович, тел.: +7(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубопроводная арматура для УКС 3 квартал

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ тип 01 исп В кл.герм.В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая AVK 02/60 DN 65 PN 1.6 МПа ст.чугун с КОФ, прокладками и крепежом исп. В кл.герм. В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переход К 2- 89х3,5-76х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвод 90 2 -57 х5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Тройник 2 -76х3,5 ст.20 ГОСТ 17376-01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвод 90 2 -57 х2,5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | в соответствии с документацией | 61.00 (шт) |
| Фланец 65 -16 -01 -1 -В -III ст.20 ГОСТ Р 33259-2015 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Отвод 90 2 -89 х5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Отвод 90 2 -76 х3 ст.20 ГОСТ 17375-01 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Тройник 2 -76х3,5-57х3 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Клапан обратный AVK 53/35 DN 65 PN 1.6 МПа ст.чугун исп. В. С КОФ, прокладками и крепежом кл.герм. В | AVK 53/35 | 2.00 (шт) |
| Тройник 2 -57х3 ст.20 ГОСТ 17376-01 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Задвижка клиновая AVK 15/42 DN 65 PN 1.6МПа чугун с КОФ, прокладками и крепежом тип 01, исп. В кл.герм.В с приводом AUMA SA 07.6 | AVK 15/42, привод AUMA SA 07.6 | 2.00 (шт) |
| Затвор дисковый фланцевый поворотный DN300 PN 2,5 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | В соответствии с опросным листом У-752-2021РД-00-1-В9.ОЛ1. | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15кч11р DN 50 PN 1.6 МПа чугун муфта - цапка . кл.герм. А | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 2,5 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В | В соответствии с опросным листом У-752-2021РД-00-1-В9.ОЛ2. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Срок поставки: 3 кв. 2022 г.

Условия поставки: Транспортные расходы включить в стоимость продукции

Условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 20 рабочих дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Производитель, официальный представитель.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 07.06.2022 11:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 10.06.2022 11:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 10.06.2022 11:10:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 10.06.2022 11:20:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.