8 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Муфты кабельные к/с лот 2022-2527

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Муфты кабельные к/с лот 2022-2527

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Муфта концевая POLT 12D/3XI-H4-L12A | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Муфта соединительная POLJ-12/3х70-150-T | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта соединительная POLJ 06/3x150-240 | или аналог | 126.00 (шт) |
| Кожух разъемный КСР-2 У2 для защиты соединительных кабельных муфт арт.113800000 | из наличия ном .н. 20120292; из наличия ном. н. 20120292 | 7.00 (шт) |
| Муфта концевая POLT-12D/3XI-H4-L12B | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Арматура непаянного заземления SMOE-60873 Raychem | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, не распространяющая горение | для 3-х жильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, 6кВ, сеч. 120 кв.мм, с болтовым наконечником, в соответствии с ОЛ 33760-802-ЭП.ОЛ26 | 8.00 (шт) |
| Муфта концевая 4ПКВ(Н)Тп-1 (25-50) нг-Ls | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКТп(б)-1-25/50(Б) нг-LS | для бронированного кабеля 5х50 | 2.00 (шт) |
| Муфта соединительная 3ПСТб-10-35/50 ССД 120317-00283 | или аналог | 2.00 (шт) |
| Муфта концевая EPKT 2053-L12 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Муфта соединительная POLJ-12/3x70-150-T | Или аналог. | 3.00 (шт) |
| Муфта концевая POLT 06/3x150-240/1200-L12 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Муфта концевая EPKT-0047-L12 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Муфта концевая 3ПКВТпб-10-35/50 ССД 120317-00263 | или аналог | 2.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ-185-12-21 медный луженый | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 50-10-11 медный луженый | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Арматура для непаяного присоединения заземляющего провода EAKT-1656 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 08.06.2022 10:15:00

Дата и время окончания подачи предложений: 08.06.2022 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 10.06.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 10.06.2022 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.