14 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Фитинги, части фасонные чугунные (оперативные заявки по проекту установка гранулирования карбамида № 2)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Толстых Елена Юрьевна, тел.: 8-8162-99-61-96, e-mail: tolstikh@vnov.acron

Лот № 1

Предмет договора (лота): Фитинги, части фасонные чугунные (оперативные заявки по проекту установка гранулирования карбамида № 2)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Патрубок гладкий с метал.фланцем НПВХ SDR26 МОР 1МПа 110х100 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Переходник чугун-полипропилен ПП d.110 | в комплекте с манжетой. | 1.00 (шт) |
| Лючок- прочистка/ ревизия ТП-98.100 110мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трап регулируемый с "сухим затвором" ТП-310Ds DN100, 150х150мм решётка (чугун) | ТУ 4947-001-95431139-2007 | 1.00 (шт) |
| Тройник косой 45° -100 ГОСТ 6942-98 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Отвод 120°-100 ГОСТ 6942-98 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвод 135°-100 ГОСТ 6942-98 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Лючок- прочистка/ ревизия Rw150/110 DN110 | код продукции 050110-S | 1.00 (шт) |
| Ревизия -100 ГОСТ 6942-98 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ПАО "Акрон", Великий Новгород

Срок поставки: 5-15 раб.дней

Условия поставки: доставка включена в стоимость

Условия оплаты: 100% отсрочка платежа на 25-45 рабочих дней с даты поставки материалов

Квалификационные требования к поставщику услуг: наличие финансовых ресурсов для исполнения контракта, предпочтение производителям

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: недостаточное кол-во ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 31.05.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.06.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 16.06.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 16.06.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.