16 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трапы, фитинги сантехнические (оперативные заявки по проекту установка гранулирования карбамида № 2)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Толстых Елена Юрьевна, тел.: 8-8162-99-61-96, e-mail: tolstikh@vnov.acron

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трапы, фитинги сантехнические (оперативные заявки по проекту установка гранулирования карбамида № 2)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Крючок для водогазопроводных труб ТП4 DN 15-40 | серия 4.904-69 для Ду 20; Серия 4.904-69 | 14.00 (шт) |
| Штуцер приварной 1" 1/4 L-100мм ст.20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Соединение разъемное прямое (американка) резьба 1 1/4", внутр/нар. латунь | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Бочата DN15 ст.20 | с двусторонней резьбой 1/2" нр | 1.00 (шт) |
| Штуцер приварной 1/2" L-100мм ст.20 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лючок- прочистка/ ревизия ТП-98.100 110мм | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Бочата DN32 ст.20 | с двусторонней резьбой 1"1/4НР | 1.00 (шт) |
| Ниппель переходной PN 1МПа НР 1 1/4" х ВР 2" стальной | Т= +110 | 2.00 (шт) |
| Штуцер приварной 2" L-100мм ст.20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трап вертикальный с "сухим затвором" ТП-310PDs DN110, 140х140 ПП | Q=1 /с, решетка н/ж сталь 140 х 140 мм | 6.00 (шт) |
| Трап вертикальный мини (двухэлементный) Wm150/110V2 DN110, Н=300мм н/ж | 033110-D | 1.00 (шт) |
| Трап регулируемый с "сухим затвором" ТП-310Ds DN110, 150х150мм ПП | Q=1 л/с, решетка н/ж сталь 150 х 150 мм | 1.00 (шт) |
| Трап регулируемый с "сухим затвором" ТП-310Ds DN110,200х200 ПП | с вертикальным выпуском, решетка нержавеющая сталь | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ПАО "Акрон", Великий Новгород

Срок поставки: 5-15 раб.дней

Условия поставки: доставка включена в стоимость изделий

Условия оплаты: 100% отсрочка платежа на 25-45 рабочих дней с даты поставки материалов

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока в связи с недостаточным кол-вом ткп

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 31.05.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.06.2022 09:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 20.06.2022 09:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 20.06.2022 09:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.