ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Лукошникова Наталья Алексеевна, тел.: +7(8162)99-61-65, e-mail: asemenova@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: посуда лабораторная июнь 2022

Предмет договора (лота): посуда лабораторная июнь 2022.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [20 01 28 00 00008] Поглотитель с пористой пластиной № 2 пор. 160 [ед. измерения: шт] | Поглотитель с пористой пластиной № 2 пор. 160 | 5.00 (шт) |
| [20 01 28 00 00007] Поглотитель Рихтера малый [ед. измерения: шт] | Поглотитель Рихтера малый | 6.00 (шт) |
| [20 02 05 00 00023] Поддон лабораторный 500 мл, 180х230х42 мм [ед. измерения: шт] | Поддон лабораторный 500 мл, 180х230х42 мм | 4.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00055] Пробка силиконовая № 12 [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая № 12 | 10.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00052] Пробка резиновая №14,5 [ед. измерения: шт] | Пробка резиновая №14,5 | 20.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00050] Пробка силиконовая №16 [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая №16 | 80.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00033] Каплеуловитель КО-60 [ед. измерения: шт] | Каплеуловитель КО-60 | 5.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00030] Мензурка 50мл [ед. измерения: шт] | Мензурка 50мл | 10.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00071] Флакон (виала) 5 мл с герметично завинчивающими крышками, стекло [ед. измерения: шт] | Флакон (виала) 5 мл с герметично завинчивающими крышками, стекло | 10.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00070] Флакон (виала) 2 мл с герметично завинчивающими крышками, стекло [ед. измерения: шт] | Флакон (виала) 2 мл с герметично завинчивающими крышками, стекло | 10.00 (шт) |
| [20 01 13 00 00011] Трубка ТХ-П-1-25 [ед. измерения: шт] | Трубка ТХ-П-1-25 | 15.00 (шт) |
| [20 02 03 00 00001] Воронка полипропиленовая d. 100 [ед. измерения: шт] | Воронка полипропиленовая d. 100 | 7.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00065] Канистра 1 л ПЭ [ед. измерения: шт] | Канистра 1 л ПЭ | 5.00 (шт) |
| [20 02 03 00 00002] Воронка полипропиленовая d. 200 [ед. измерения: шт] | Воронка полипропиленовая d. 200 | 9.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00074] Лупа просмотровая геологическая 10 кратная [ед. измерения: шт] | Лупа просмотровая геологическая 10 кратная | 1.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00068] Флакон (виала) 10 мл с герметично завинчивающими крышками, стекло [ед. измерения: шт] | Флакон (виала) 10 мл с герметично завинчивающими крышками, стекло | 10.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00069] Флакон (виала) 15 мл с завинчивающими крышками, пластик [ед. измерения: шт] | Флакон (виала) 15 мл с завинчивающими крышками, пластик | 10.00 (шт) |
| [20 02 05 00 00019] Совок мерный ПП 500 мл [ед. измерения: шт] | Совок мерный ПП 500 мл | 2.00 (шт) |
| [20 01 18 00 00005] Пипетка газовая 1-500 ГОСТ 18954-73 [ед. измерения: шт] | Пипетка газовая 1-500 ГОСТ 18954-73 | 31.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00045] Пробка силиконовая № 14 [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая № 14 | 30.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00046] Пробка силиконовая № 24 [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая № 24 | 10.00 (шт) |
| [20 01 18 00 00004] Пипетка газовая 1-200 ГОСТ 18954-73 [ед. измерения: шт] | Пипетка газовая 1-200 ГОСТ 18954-73 | 33.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00043] Пробка пластмассовая 29/32 [ед. измерения: шт] | Пробка пластмассовая 29/32 | 20.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00044] Пробка резиновая № 21,5 [ед. измерения: шт] | Пробка резиновая № 21,5 | 40.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00041] Пробка пластмассовая 14/23 [ед. измерения: шт] | Пробка пластмассовая 14/23 | 20.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00042] Пробка пластмассовая 10/19 [ед. измерения: шт] | Пробка пластмассовая 10/19 | 20.00 (шт) |
| [20 01 18 00 00003] Пипетка газовая 1-100 ГОСТ 18954-73 [ед. измерения: шт] | Пипетка газовая 1-100 ГОСТ 18954-73 | 10.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00040] Пробка для пеницилиновых флаконов резиновая 1-1 [ед. измерения: шт] | Пробка для пеницилиновых флаконов резиновая 1-1 | 15.00 (шт) |
| [20 07 05 00 00013] Шприц медицинский 2 см3 2-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения [ед. измерения: шт] | Шприц медицинский 2 см3 2-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения | 5.00 (шт) |
| [20 02 03 00 00004] Воронка полипропиленовая d. 75 [ед. измерения: шт] | Воронка полипропиленовая d. 75 | 10.00 (шт) |
| [20 07 05 00 00014] Шприц медицинский 10 см3 10-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения [ед. измерения: шт] | Шприц медицинский 10 см3 10-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения | 5.00 (шт) |
| [20 07 05 00 00011] Шприц медицинский 1 см3 1-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения [ед. измерения: шт] | Шприц медицинский 1 см3 1-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения | 5.00 (шт) |
| [20 02 03 00 00005] Воронка полипропиленовая d. 150 [ед. измерения: шт] | Воронка полипропиленовая d. 150 | 5.00 (шт) |
| [20 07 05 00 00012] Шприц медицинский 5 см3 5-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения [ед. измерения: шт] | Шприц медицинский 5 см3 5-1-10:100-А-Ск-Пг многократного применения | 5.00 (шт) |
| [20 01 13 00 00002] Трубка соединительная ТХ-П-1-8 [ед. измерения: шт] | Трубка соединительная ТХ-П-1-8 | 5.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00017] Мензурка 250 мл ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Мензурка 250 мл ГОСТ 1770 | 3.00 (шт) |
| [20 04 03 00 00002] Ступка фарфоровая № 5 [ед. измерения: шт] | Ступка фарфоровая № 5 | 2.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00013] Нефтеотстойник Лысенко 0,5л [ед. измерения: шт] | Нефтеотстойник Лысенко 0,5л | 40.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00090] Пинцет 155мм н/ж [ед. измерения: шт] | Пинцет 155мм н/ж | 3.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00039] Пробка силиконовая 29/35 мм [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая 29/35 мм | 66.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00091] Фильтродержатель ИРА-20-1 [ед. измерения: шт] | Фильтродержатель ИРА-20-1 | 5.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00003] Воронка делительная ВД 3- 500 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка делительная ВД 3- 500 ХС | 5.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00033] Пробка силиконовая 39/54 мм [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая 39/54 мм | 5.00 (шт) |
| [20 01 18 00 00012] Пипетка газовая 2-200 ГОСТ 18954-73 [ед. измерения: шт] | Пипетка газовая 2-200 ГОСТ 18954-73 | 20.00 (шт) |
| [20 01 18 00 00011] Пипетка газовая 2-500 ГОСТ 18954-73 [ед. измерения: шт] | Пипетка газовая 2-500 ГОСТ 18954-73 | 10.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00006] Воронка делительная ВД 1- 250 [ед. измерения: шт] | Воронка делительная ВД 1- 250 | 16.00 (шт) |
| [20 01 18 00 00013] Пипетка газовая 1-250 [ед. измерения: шт] | Пипетка газовая 1-250 | 15.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00008] Воронка делительная ВД 1- 500 [ед. измерения: шт] | Воронка делительная ВД 1- 500 | 5.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00011] Мензурка 100мл ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Мензурка 100мл ГОСТ 1770 | 10.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00062] Крышка для сит d, 200 мм [ед. измерения: шт] | Крышка для сит d, 200 мм | 4.00 (шт) |
| [20 01 18 00 00008] Пипетка газовая 1-50 ГОСТ 18954-73 [ед. измерения: шт] | Пипетка газовая 1-50 ГОСТ 18954-73 | 3.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00020] Пробка силиконовая 14/18 мм [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая 14/18 мм | 105.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00001] Пипетка градуированная 1-1-2-1 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-1-2-1 | 60.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00004] Пипетка градуированная 2-2-2-1 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-2-2-1 | 40.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00005] Пипетка градуированная 2-2-2-10 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-2-2-10 | 70.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00022] Воронка ВР-75 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка ВР-75 ХС | 20.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00002] Пипетка градуированная 2-1-2-10 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-1-2-10 | 85.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00046] Термос лабораторный н\ж 1000мм [ед. измерения: шт] | Термос лабораторный н\ж 1000мм | 2.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00003] Пипетка градуированная 2-1-2-2 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-1-2-2 | 85.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00166] Микрокомпрессор аквариумный АЭН [ед. измерения: шт] | Микрокомпрессор аквариумный АЭН | 1.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00018] Пробка силиконовая 18/24 мм [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая 18/24 мм | 80.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00019] Пробка резиновая № 24 [ед. измерения: шт] | Пробка резиновая № 24 | 20.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00016] Пробка резиновая № 60 [ед. измерения: шт] | Пробка резиновая № 60 | 15.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00017] Пробка резиновая № 50 [ед. измерения: шт] | Пробка резиновая № 50 | 5.00 (шт) |
| [20 02 05 00 00005] Канистра ПП 10 л [ед. измерения: шт] | Канистра ПП 10 л | 6.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00021] Воронка делительная DURAN Group NS29/32 500 боросиликатное стекло кран тефлон пробка тефлон [ед. измерения: шт] | Воронка делительная DURAN Group NS29/32 500 боросиликатное стекло кран тефлон пробка тефлон | 15.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00022] Воронка делительная ВД-3 250 кран тефлон пробка тефлон [ед. измерения: шт] | Воронка делительная ВД-3 250 кран тефлон пробка тефлон | 15.00 (шт) |
| [20 04 06 00 00002] Тигель фарфоровый высокий № 4 [ед. измерения: шт] | Тигель фарфоровый высокий № 4 | 2.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00015] Воронка В-25-50 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка В-25-50 ХС | 2.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00024] Бутыль 25 л без резьбового соединения под кран Burkle [ед. измерения: шт] | Бутыль 25 л без резьбового соединения под кран Burkle | 2.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00036] Плитка электрическая одноконфорочная [ед. измерения: шт] | Плитка электрическая одноконфорочная | 5.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00014] Воронка В-36-80 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка В-36-80 ХС | 20.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00035] Плитка электрическая двухконфорочная [ед. измерения: шт] | Плитка электрическая двухконфорочная | 9.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00038] Спиртовка стеклянная СЛ-1 [ед. измерения: шт] | Спиртовка стеклянная СЛ-1 | 5.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00013] Воронка делительная ВД 1- 100 кран ХС [ед. измерения: шт] | Воронка делительная ВД 1- 100 кран ХС | 3.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00014] Воронка делительная ВД-3-500 ХС кран тефлон пробка тефлон [ед. измерения: шт] | Воронка делительная ВД-3-500 ХС кран тефлон пробка тефлон | 16.00 (шт) |
| [20 01 08 00 00018] Воронка делительная ВД-3-100 кран тефлон [ед. измерения: шт] | Воронка делительная ВД-3-100 кран тефлон | 10.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00150] Сито лабораторное с перфорированным полотном С 20/50, круглые отверстия d. 0,5 мм (н/ж ст) поверенное [ед. измерения: шт] | Сито лабораторное с перфорированным полотном С 20/50, круглые отверстия d. 0,5 мм (н/ж ст) поверенное | 1.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00062] Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336-82 [ед. измерения: шт] | Капельница 2-50 ХС ГОСТ 25336-82 | 5.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00007] Воронка В-56-80 ТС [ед. измерения: шт] | Воронка В-56-80 ТС | 10.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00004] Воронка В-36-50 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка В-36-50 ХС | 60.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00005] Воронка В-150-230 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка В-150-230 ХС | 15.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00002] Воронка В-75-110 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка В-75-110 ХС | 65.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00003] Воронка В-56-80 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка В-56-80 ХС | 60.00 (шт) |
| [20 01 20 00 00002] Бюретка автоматическая Burkle 25 мл [ед. измерения: шт] | Бюретка автоматическая Burkle 25 мл | 3.00 (шт) |
| [20 01 07 00 00001] Воронка В-100-150 ХС [ед. измерения: шт] | Воронка В-100-150 ХС | 70.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00149] Сито из капроновой ситоткани С20/50, с ячейками 0,25 мм [ед. измерения: шт] | Сито из капроновой ситоткани С20/50, с ячейками 0,25 мм | 1.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00054] Палочка стеклянная L=180 мм, d= 4 - 6 мм арт. 200272 [ед. измерения: шт] | Палочка стеклянная L=180 мм, d= 4 - 6 мм арт. 200272 | 20.00 (шт) |
| [20 01 17 00 00001] Пипетка Мора 1-2-1 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 1-2-1 | 5.00 (шт) |
| [20 01 17 00 00006] Пипетка Мора 2-2-10 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 2-2-10 | 5.00 (шт) |
| [20 01 17 00 00005] Пипетка Мора 2-2-20 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 2-2-20 | 20.00 (шт) |
| [20 01 23 00 00001] Стекло часовое d.60 [ед. измерения: шт] | Стекло часовое d.60 | 20.00 (шт) |
| [20 01 17 00 00004] Пипетка Мора 2-2-25 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 2-2-25 | 30.00 (шт) |
| [20 01 17 00 00003] Пипетка Мора 2-2-50 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 2-2-50 | 75.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00132] Противень лабораторный 490х315х60 мм (нерж.сталь) [ед. измерения: шт] | Противень лабораторный 490х315х60 мм (нерж.сталь) | 1.00 (шт) |
| [20 06 06 00 00018] Трубка резиновая d. 12х2,5 [ед. измерения: кг] | Трубка резиновая d. 12х2,5 | 4.00 (кг) |
| [20 01 33 00 00049] Абсорбер ГФ 5.883.385 [ед. измерения: шт] | Абсорбер ГФ 5.883.385 | 10.00 (шт) |
| [20 06 06 00 00015] Трубка резиновая 5х2 [ед. измерения: кг] | Трубка резиновая 5х2 | 3.00 (кг) |
| [20 01 33 00 00045] Капельница Шустера 3П-15 50 мл ГОСТ 25336-82 [ед. измерения: шт] | Капельница Шустера 3П-15 50 мл ГОСТ 25336-82 | 2.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00139] Лапка для штатива с 2-я плоскими пальцами ПВХ [ед. измерения: шт] | Лапка для штатива с 2-я плоскими пальцами ПВХ | 10.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00102] Часы песочные ЧПМ-5 [ед. измерения: шт] | Часы песочные ЧПМ-5 | 1.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00103] Часы песочные ЧПМ-10 [ед. измерения: шт] | Часы песочные ЧПМ-10 | 2.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00101] Часы песочные ЧПМ-3 [ед. измерения: шт] | Часы песочные ЧПМ-3 | 1.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00060] Пробка пластмассовая 19/26 [ед. измерения: шт] | Пробка пластмассовая 19/26 | 20.00 (шт) |
| [20 06 06 00 00010] Трубка резиновая d. 10х2 [ед. измерения: кг] | Трубка резиновая d. 10х2 | 7.00 (кг) |
| [20 01 17 00 00011] Пипетка Мора 1-2-2 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 1-2-2 | 5.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00040] Палочка стеклянная L-220 мм, d-4 мм 10 шт/упак. [ед. измерения: упак.] | Палочка стеклянная L-220 мм, d-4 мм 10 шт/упак. | 2.00 (упак.) |
| [20 01 17 00 00017] Пипетка Мора 1-2-10 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 1-2-10 | 10.00 (шт) |
| [20 01 17 00 00016] Пипетка Мора 1-2-5 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 1-2-5 | 25.00 (шт) |
| [20 04 06 00 00004] Тигель фарфоровый высокий № 3 [ед. измерения: шт] | Тигель фарфоровый высокий № 3 | 20.00 (шт) |
| [20 04 06 00 00005] Тигель фарфоровый высокий №5 [ед. измерения: шт] | Тигель фарфоровый высокий №5 | 5.00 (шт) |
| [20 01 23 00 00004] Стекло часовое d.80 [ед. измерения: шт] | Стекло часовое d.80 | 30.00 (шт) |
| [20 01 23 00 00005] Стекло часовое d.90 мм [ед. измерения: шт] | Стекло часовое d.90 мм | 20.00 (шт) |
| [20 01 17 00 00007] Пипетка Мора 2-2-15 [ед. измерения: шт] | Пипетка Мора 2-2-15 | 35.00 (шт) |
| [20 06 06 00 00009] Трубка резиновая d. 6 [ед. измерения: кг] | Трубка резиновая d. 6 | 20.00 (кг) |
| [20 06 06 00 00003] Трубка резиновая d. 8 [ед. измерения: кг] | Трубка резиновая d. 8 | 10.00 (кг) |
| [20 06 12 00 00003] Колонка осушительная прямая стекляная L100мм, вн.d.12мм [ед. измерения: шт] | Колонка осушительная прямая стекляная L100мм, вн.d.12мм | 2.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00027] Склянка СН-1-100 100мл [ед. измерения: шт] | Склянка СН-1-100 100мл | 15.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00026] Склянка СН-1-200 [ед. измерения: шт] | Склянка СН-1-200 | 10.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00008] Часы песочные 2 мин. [ед. измерения: шт] | Часы песочные 2 мин. | 4.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00006] Часы песочные 3 мин. [ед. измерения: шт] | Часы песочные 3 мин. | 4.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00058] Пробка резиновая № 85 [ед. измерения: шт] | Пробка резиновая № 85 | 10.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00059] Пробка пластмассовая 7/16 [ед. измерения: шт] | Пробка пластмассовая 7/16 | 20.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00015] Крышка винтовая GL 45 ПП [ед. измерения: шт] | Крышка винтовая GL 45 ПП | 20.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00138] Петли микробиологические нихромовые с держателем №0,1,2,3,4,5 набор нихром [ед. измерения: шт] | Петли микробиологические нихромовые с держателем №0,1,2,3,4,5 набор нихром | 5.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00133] Чашка Петри одноразовая,стерильная 90х15мм/10шт полистирол [ед. измерения: упак.] | Чашка Петри одноразовая,стерильная 90х15мм/10шт полистирол | 200.00 (упак.) |
| [20 01 22 00 00002] Стекло предметное 26х76 [ед. измерения: шт] | Стекло предметное 26х76 | 300.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00025] Склянка 4-3 [ед. измерения: шт] | Склянка 4-3 | 1.00 (шт) |
| [20 01 22 00 00001] Стекла покровные № 100, 24х24 мм [ед. измерения: шт] | Стекла покровные № 100, 24х24 мм | 400.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00024] Склянка 4-10 [ед. измерения: шт] | Склянка 4-10 | 2.00 (шт) |
| [20 01 32 00 00018] Чашка Петри 90мм [ед. измерения: шт] | Чашка Петри 90мм | 20.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00018] Набор мерных ложек 8 шт. 0,5-50мл ПС [ед. измерения: шт] | Набор мерных ложек 8 шт. 0,5-50мл ПС | 4.00 (шт) |
| [20 01 04 00 00014] Холодильник ХШ-3-300 ХС [ед. измерения: шт] | Холодильник ХШ-3-300 ХС | 3.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00019] Переходник 10х11х12мм ПП [ед. измерения: шт] | Переходник 10х11х12мм ПП | 20.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00018] Склянка 1-5,0 [ед. измерения: шт] | Склянка 1-5,0 | 3.00 (шт) |
| [42 05 00 00 00012] Сита молекулярные 5А (CaA) 45-60 [ед. измерения: кг] | Сита молекулярные 5А (CaA) 45-60 | 0.15 (кг) |
| [20 01 09 00 00002] Тиегль фильтровальный ТФ-20 ПОР 16 [ед. измерения: шт] | Тиегль фильтровальный ТФ-20 ПОР 16 | 3.00 (шт) |
| [20 04 04 00 00002] Пестик №3 [ед. измерения: шт] | Пестик №3 | 2.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00014] Бюретка 1-3-2-25-0,05 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-2-25-0,05 | 2.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00015] Бюретка 1-3-1-25-0,05 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-1-25-0,05 | 2.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00012] Бюретка 1-3-2-25-0,02 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-2-25-0,02 | 6.00 (шт) |
| [20 01 09 00 00008] Тигель фильтровальный ТФ-40-ПОР 16 [ед. измерения: шт] | Тигель фильтровальный ТФ-40-ПОР 16 | 10.00 (шт) |
| [20 01 32 00 00009] Чашка ЧКЦ-1-2500 [ед. измерения: шт] | Чашка ЧКЦ-1-2500 | 5.00 (шт) |
| [20 06 04 00 00004] Штатив ПЭ-2910 для установки и хранения пипеток [ед. измерения: шт] | Штатив ПЭ-2910 для установки и хранения пипеток | 2.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00123] Совок для отбора проб 500 мл н/ж [ед. измерения: шт] | Совок для отбора проб 500 мл н/ж | 2.00 (шт) |
| [20 06 04 00 00006] Штатив ПЭ-2950 3 гнезда для воронок делительных цилиндрических объемом 0,5л [ед. измерения: шт] | Штатив ПЭ-2950 3 гнезда для воронок делительных цилиндрических объемом 0,5л | 1.00 (шт) |
| [20 06 06 00 00031] Трубка резиновая полувакуумная тип 1 d. 8 [ед. измерения: кг] | Трубка резиновая полувакуумная тип 1 d. 8 | 5.00 (кг) |
| [20 01 32 00 00004] Чашка ЧКЦ-1-500 [ед. измерения: шт] | Чашка ЧКЦ-1-500 | 4.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00012] Склянка СВТ-200 200мл [ед. измерения: шт] | Склянка СВТ-200 200мл | 18.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00011] Склянка СВТ-25 25мл [ед. измерения: шт] | Склянка СВТ-25 25мл | 6.00 (шт) |
| [20 01 32 00 00003] Чашка ЧКЦ-1-1000 [ед. измерения: шт] | Чашка ЧКЦ-1-1000 | 14.00 (шт) |
| [20 06 06 00 00030] Трубка резиновая медицинская тип 1 d.8 [ед. измерения: кг] | Трубка резиновая медицинская тип 1 d.8 | 3.00 (кг) |
| [20 06 06 00 00029] Трубка полувакуумная тип 1 d.8 [ед. измерения: кг] | Трубка полувакуумная тип 1 d.8 | 3.00 (кг) |
| [20 01 14 00 00006] Склянка 3-0,5 [ед. измерения: шт] | Склянка 3-0,5 | 3.00 (шт) |
| [20 01 09 00 00012] Тигель фильтровальный ТФ-32 пор 16 [ед. измерения: шт] | Тигель фильтровальный ТФ-32 пор 16 | 25.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00004] Склянка СПТ 250мл [ед. измерения: шт] | Склянка СПТ 250мл | 8.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00007] Бюретка 1-3-2-10-0,02 б/крана [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-2-10-0,02 б/крана | 2.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00005] Бюретка 1-1-2-25-0,1 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-1-2-25-0,1 | 3.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00006] Бюретка 1-3-2-5-0,02, б/крана [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-2-5-0,02, б/крана | 7.00 (шт) |
| [20 01 09 00 00015] Тигель фильтрующий ТФ-46-ПОР 4 Duran [ед. измерения: шт] | Тигель фильтрующий ТФ-46-ПОР 4 Duran | 20.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00003] Бюретка 1-3-2-50-0,1 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-2-50-0,1 | 19.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00004] Бюретка 1-3-2-25-0,1 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-2-25-0,1 | 23.00 (шт) |
| [20 02 02 00 00001] Цилиндр мерный ПП-1-100-2 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный ПП-1-100-2 | 10.00 (шт) |
| [20 06 04 00 00010] Штатив лабораторный ЛТ-ДБ для бюреток [ед. измерения: шт] | Штатив лабораторный ЛТ-ДБ для бюреток | 2.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00002] Бюретка 1-3-2-10-0,05 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-3-2-10-0,05 | 10.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00091] Мензурка 1000 мл ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Мензурка 1000 мл ГОСТ 1770 | 8.00 (шт) |
| [20 01 27 00 00012] Эксикатор 2-500 [ед. измерения: шт] | Эксикатор 2-500 | 1.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00155] Пинцет тупоконечный без зубца 130 мм 18/10 [ед. измерения: шт] | Пинцет тупоконечный без зубца 130 мм 18/10 | 5.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00035] Фильтродержатель ИРА-10-1 [ед. измерения: шт] | Фильтродержатель ИРА-10-1 | 8.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00099] Бутыль с крышкой 100 мл диаметр горловины-60 мм полимер [ед. измерения: шт] | Бутыль с крышкой 100 мл диаметр горловины-60 мм полимер | 20.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00097] Бутыль с крышкой 250мл диаметр горловины-60 мм полимер [ед. измерения: шт] | Бутыль с крышкой 250мл диаметр горловины-60 мм полимер | 20.00 (шт) |
| [20 01 14 00 00001] Склянка БПК 250-24/29-12/21 250мл [ед. измерения: шт] | Склянка БПК 250-24/29-12/21 250мл | 20.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00095] Склянка для реактивов 10000 мл без тубуса горловина 45/40 светлое стекло [ед. измерения: шт] | Склянка для реактивов 10000 мл без тубуса горловина 45/40 светлое стекло | 4.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00093] Колонка хроматографическая стеклянная с тефлоновым краном, с фильтром. L-200 мм, горловина 14/23, внутренний d-10 мм светлое стекло [ед. измерения: шт] | Колонка хроматографическая стеклянная с тефлоновым краном, с фильтром. L-200 мм, горловина 14/23, внутренний d-10 мм светлое стекло | 2.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00092] Капельница Старейшина 2-30 мл 76х40 темное стекло ГОСТ 19808-86 [ед. измерения: шт] | Капельница Старейшина 2-30 мл 76х40 темное стекло ГОСТ 19808-86 | 5.00 (шт) |
| [20 01 27 00 00007] Эксикатор 2-150 [ед. измерения: шт] | Эксикатор 2-150 | 2.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00040] Щипцы тигельные 500 мм н/ж ст [ед. измерения: шт] | Щипцы тигельные 500 мм н/ж ст | 2.00 (шт) |
| [20 01 30 00 00001] Микробюретка 5 мл [ед. измерения: шт] | Микробюретка 5 мл | 7.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00009] Бутыль 10 л без резьбового соединения под кран Burkle [ед. измерения: шт] | Бутыль 10 л без резьбового соединения под кран Burkle | 2.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00148] Игла медицинская d.0.7 мм [ед. измерения: шт] | Игла медицинская d.0.7 мм | 10.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00027] Промывалка Distilled Water 1000мл ПЭ [ед. измерения: шт] | Промывалка Distilled Water 1000мл ПЭ | 3.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00149] Пакет пробоотборный для газов ТУ 4215-10.004-82182574-13 10 л полиэтилен [ед. измерения: шт] | Пакет пробоотборный для газов ТУ 4215-10.004-82182574-13 10 л полиэтилен | 10.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00028] Сосуд Дьюара 500мл [ед. измерения: шт] | Сосуд Дьюара 500мл | 2.00 (шт) |
| [20 01 27 00 00003] Эксикатор 2-190 [ед. измерения: шт] | Эксикатор 2-190 | 4.00 (шт) |
| [20 01 27 00 00004] Эксикатор 2-250 [ед. измерения: шт] | Эксикатор 2-250 | 3.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00029] Спринцовка тип А №2 50мл резиновая [ед. измерения: шт] | Спринцовка тип А №2 50мл резиновая | 15.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00081] Палочка стеклянная d.6 мм L-250мм [ед. измерения: шт] | Палочка стеклянная d.6 мм L-250мм | 100.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00011] Канистра 25л ПЭ [ед. измерения: шт] | Канистра 25л ПЭ | 10.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00010] Канистра 5 л ПЭ [ед. измерения: шт] | Канистра 5 л ПЭ | 11.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00012] Канистра 10 л ПЭ [ед. измерения: шт] | Канистра 10 л ПЭ | 3.00 (шт) |
| [20 01 33 00 00078] Бутылка для реактивов с завинчивающейся ПП крышкой 500 мл [ед. измерения: шт] | Бутылка для реактивов с завинчивающейся ПП крышкой 500 мл | 10.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00150] Игла медицинская диаметр 0,5 мм ОСТ 641-102-73 [ед. измерения: шт] | Игла медицинская диаметр 0,5 мм ОСТ 641-102-73 | 10.00 (шт) |
| [20 07 02 00 00016] Емкость для хранения и штабелирования 400х300х180 [ед. измерения: шт] | Емкость для хранения и штабелирования 400х300х180 | 6.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00151] Флакон пенициллиновый ФО-100 АБ [ед. измерения: шт] | Флакон пенициллиновый ФО-100 АБ | 5.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00152] Бюкс №3 с крышкой 50х20 алюминий [ед. измерения: шт] | Бюкс №3 с крышкой 50х20 алюминий | 20.00 (шт) |
| [20 01 34 00 00002] Трубка сорбиционная СТ 212 [ед. измерения: шт] | Трубка сорбиционная СТ 212 | 10.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00058] Переходник 6/7/8 мм ПП [ед. измерения: шт] | Переходник 6/7/8 мм ПП | 40.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00012] Пробка силиконовая 8/12 мм [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая 8/12 мм | 100.00 (шт) |
| [20 01 34 00 00003] Трубка пробоотборная из стекла со стеклянным фильтром [ед. измерения: шт] | Трубка пробоотборная из стекла со стеклянным фильтром | 8.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00010] Пробка резиновая № 45 [ед. измерения: шт] | Пробка резиновая № 45 | 20.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00054] Переходник 8/9/10 мм ПП [ед. измерения: шт] | Переходник 8/9/10 мм ПП | 45.00 (шт) |
| [20 06 10 00 00010] Трубка силиконовая 14 x2 [ед. измерения: м] | Трубка силиконовая 14 x2 | 5.00 (м) |
| [20 04 07 00 00014] Воронка Бюхнера № 1 [ед. измерения: шт] | Воронка Бюхнера № 1 | 2.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00037] Цилиндр мерный 1-50-1 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-50-1 | 12.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00008] Пипетка градуированная 2-1-2-5 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-1-2-5 | 95.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00009] Пипетка градуированная 2-2-2-5 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-2-2-5 | 70.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00007] Пипетка градуированная 2-2-2-50 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-2-2-50 | 2.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00011] Пипетка градуированная 2-1-2-1 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-1-2-1 | 52.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00015] Пипетка градуированная 2-2-2-25 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-2-2-25 | 3.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00016] Пипетка градуированная 1-2-2-10 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-2-2-10 | 45.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00013] Пипетка градуированная 2-1-2-25 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-1-2-25 | 15.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00014] Пипетка градуированная 1-1-2-5 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-1-2-5 | 10.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00009] Пробка силиконовая № 15 [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая № 15 | 20.00 (шт) |
| [20 04 01 00 00005] Чашка выпарительная №3 [ед. измерения: шт] | Чашка выпарительная №3 | 8.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00007] Пробка силиконовая № 19 [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая № 19 | 30.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00008] Пробка силиконовая 10,5/14,5 мм [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая 10,5/14,5 мм | 265.00 (шт) |
| [20 07 04 00 00064] Шпатель 2-х сторонний 180 мм [ед. измерения: шт] | Шпатель 2-х сторонний 180 мм | 3.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00045] Цилиндр мерный 1-100-1 ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-100-1 ГОСТ 1770 | 20.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00005] Пробка силиконовая 26/32 мм [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая 26/32 мм | 30.00 (шт) |
| [20 04 07 00 00009] Воронка Бюхнера № 2 ГОСТ 9147 [ед. измерения: шт] | Воронка Бюхнера № 2 ГОСТ 9147 | 7.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00040] Цилиндр мерный 2-10-1 ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 2-10-1 ГОСТ 1770 | 10.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00041] Цилиндр мерный 2-25-1 ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 2-25-1 ГОСТ 1770 | 10.00 (шт) |
| [20 06 07 00 00004] Пробка силиконовая № 8 [ед. измерения: шт] | Пробка силиконовая № 8 | 10.00 (шт) |
| [20 06 10 00 00001] Трубка силиконовая 10 x2 [ед. измерения: кг] | Трубка силиконовая 10 x2 | 9.00 (кг) |
| [20 06 10 00 00002] Трубка силиконовая 7 x1.5 [ед. измерения: кг] | Трубка силиконовая 7 x1.5 | 7.00 (кг) |
| [20 06 10 00 00003] Трубка силиконовая 6 x1,5 [ед. измерения: кг] | Трубка силиконовая 6 x1,5 | 6.00 (кг) |
| [20 01 16 00 00019] Пипетка градуированная 1-2-1-10 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-2-1-10 | 15.00 (шт) |
| [20 06 10 00 00005] Трубка силиконовая 4 x1,5 [ед. измерения: кг] | Трубка силиконовая 4 x1,5 | 4.00 (кг) |
| [20 06 10 00 00006] Трубка силиконовая 8 x2 [ед. измерения: кг] | Трубка силиконовая 8 x2 | 6.00 (кг) |
| [20 06 10 00 00007] Трубка силиконовая 5 x1,5 [ед. измерения: кг] | Трубка силиконовая 5 x1,5 | 4.00 (кг) |
| [20 06 10 00 00008] Трубка силиконовая 12 x2 [ед. измерения: кг] | Трубка силиконовая 12 x2 | 10.00 (кг) |
| [20 01 16 00 00023] Пипетка градуированная 2-1-2-0,1 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-1-2-0,1 | 2.00 (шт) |
| [42 08 04 00 00315] Тиосемикарбазид солянокислый Ч [ед. измерения: кг] | Тиосемикарбазид солянокислый Ч | 0.10 (кг) |
| [20 07 04 00 00052] Фильтродержатель ИРА-20-2 [ед. измерения: шт] | Фильтродержатель ИРА-20-2 | 6.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00017] Цилиндр мерный 2-100-2 ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 2-100-2 ГОСТ 1770 | 10.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00013] Цилиндр мерный 1-100-2 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-100-2 | 42.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00016] Цилиндр мерный 1-25-2 ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-25-2 ГОСТ 1770 | 17.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00029] Пипетка градуированная 3-2-2-5 (полный слив) [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 3-2-2-5 (полный слив) | 15.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00033] Пипетка градуированная 1-2-2-2 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-2-2-2 | 30.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00032] Пипетка градуированная 1-2-2-5 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-2-2-5 | 15.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00009] Цилиндр мерный 1-500-2 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-500-2 | 22.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00004] Цилиндр мерный 1-10-2 ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-10-2 ГОСТ 1770 | 3.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00039] Пипетка градуированная 1-4-2-0,01 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-4-2-0,01 | 5.00 (шт) |
| [20 06 12 00 00086] Система перекачивающая для агрессивных жидкостей ПЭ-3000 с ножным насосом [ед. измерения: шт] | Система перекачивающая для агрессивных жидкостей ПЭ-3000 с ножным насосом | 2.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00010] Цилиндр мерный 1-50-2 ГОСТ 1770 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-50-2 ГОСТ 1770 | 23.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00011] Цилиндр мерный 1-250-2 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-250-2 | 35.00 (шт) |
| [20 01 28 00 00001] Поглотитель Зайцева [ед. измерения: шт] | Поглотитель Зайцева | 21.00 (шт) |
| [20 01 12 00 00012] Цилиндр мерный 1-1000-2 [ед. измерения: шт] | Цилиндр мерный 1-1000-2 | 8.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00040] Пипетка градуированная 1-1-100-2 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 1-1-100-2 | 5.00 (шт) |
| [20 01 19 00 00025] Бюретка 1-1-1-50-0,1 [ед. измерения: шт] | Бюретка 1-1-1-50-0,1 | 2.00 (шт) |
| [20 01 28 00 00004] Склянка поглотительная СН-2 [ед. измерения: шт] | Склянка поглотительная СН-2 | 5.00 (шт) |
| [20 01 16 00 00041] Пипетка градуированная 2-1-1-0,5 [ед. измерения: шт] | Пипетка градуированная 2-1-1-0,5 | 20.00 (шт) |
| [20 01 28 00 00006] Поглотитель Полежаева [ед. измерения: шт] | Поглотитель Полежаева | 6.00 (шт) |

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 17 июня 2022 года в 09:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 20 июня 2022 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время подведения итогов: 20 июня 2022 года в 10:05 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.