17 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Пожарный инвентарь

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Шорина Мария Сергеевна, тел.: 8 (8162) 99-64-09, e-mail: shorina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Пожарный инвентарь

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Головка муфтовая ГМ-80 | ГОСТ 53279-2009; ГОСТ Р 53279-2009; ГОСТ Р 53279-2009 | 14.00 (шт) |
| Пирамида для гидранта утепленная 750х750х900(h) | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Шкаф пожарный открытый приставной Престиж-03-ПОК 540х230х1480 | ГОСТ Р 51844-2009, для пож.крана DN65, входные отверстия с двух сторон перфорированные, кассета для одного рукава DN 66, место для огнетушителей, с окном, цвет красный | 12.00 (шт) |
| Головка заглушка ГЗ-80 | ГОСТ 53279-2009 | 4.00 (шт) |
| Клапан пожарный прямой 1Б1р DN 65 PN 10кгс/см2 латунь с муфтовым и цапковым присоед. концами ручной | в комплекте- рукав пожарный "Универсал" DN66, длиной 20м, с двумя соединительными головками ГР-65, ствол пожарный ручной для пожарного крана DN65, с диаметром спрыска наконечника ствола 19 мм РС-70, головка муфтовая напорная DN65 ГМ-65 | 12.00 (шт) |
| Ствол пожарный лафетный стационарный ЛС-С20У | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, новгородская область, г. Великий Новгород, ПАО Акрон

Срок поставки: 30.06.2022г

Условия поставки: доставка поставщика

Условия оплаты: отсрочка 30 календарных дней с даты поставки материалов на склад ПАО Акрон

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.06.2022 15:50:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.06.2022 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 21.06.2022 14:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.06.2022 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.