21 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кровельные воронки и комплектующие

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Наумова Надежда Олеговна, тел.: +7(8162)99-64-67, e-mail: nnaumova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кровельные воронки и комплектующие

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Переход ремонтный для кровельной воронки ТП-82.100 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Воронка с электроподогревом HL62.1/1 , с теплоизоляцией с обжимными фланцами из н/ж стали | рабочая температура от -50гр. до +100 гр., марка кабеля FS-B-2Х | 2.00 (шт) |
| Воронка кровельная с электрообогревом ТП-03.100/Э ПП DN110 | Воронка кровельная ТП-03.100/S/6/М-Э диаметр выпуска DN 110 мм с электрообогревом ТП-79.100(саморегулирующийся кабель U220В, мощность N=15 Вт ТП78.100) с обводом фиксации длякабеля обогрева ТП-77.100. | 2.00 (шт) |
| Воронка кровельная с электрообогревом ТП-01.100/6/М-Э диаметр выпуска DN110 | саморегулирующийся кабель U220В, мощность N=15 Вт, с обводом фиксации для кабеля обогрева. | 11.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: июнь 2022

Условия поставки: г.Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Условия оплаты: отсрочка оплаты 5-10 дней

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление тендера

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.06.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.06.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г.Великий Новгород, ПАО "Акрон", 23.06.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г.Великий Новгород, ПАО "Акрон", 23.06.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.