29 июня 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2733. Трансформаторы, ножи контактные для проекта "Установка гранулирования карбамида №2"

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2733. Трансформаторы, ножи контактные для проекта "Установка гранулирования карбамида №2",

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор напряжения ЗНОЛП.4-6 У2; 6300/v3; 100/v3; 100/v3; 100/v3; 0,5/0,5/3 6300 50 0.5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трансформатор тока CSH 120 470/ 1А -0.05 | Трансформатор тока нулевой последовательности, диаметр 120 мм, коэффициент трансформации 1/470. | 1.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТЗЛК-СВЭЛ-0,66-100- УХЛ2 30/ 1А -10 | Трансформатор тока нулевой последовательности, диаметр 125 мм, номинальное напряжение 0,66 кВ, коэффициент трансформации30/1, односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки 140 А | 1.00 (шт) |
| Трансформатор тока измерительный по ОЛ | Измерительный трансформатор тока в соответствии с 33760-000-ЭС1.ОЛ1. | 2.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТЗЛМ- I-2-У2 25/ 1А -0,5 | Трансформатор тока нулевой последовательности | 4.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТПОЛ-10-0,5 / 10Р 1500/ 5А -0,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Нож контактный верхний АРТ.5АХ 56608 КРУ 2-10 1600А | покрытие олово висмут | 3.00 (шт) |
| Нож контактный нижний АРТ.5УИ 566014.01 КРУ 2-10 1600А | покрытие олово висмут | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Добавлены ножи контактные

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.06.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.07.2022 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 08.07.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 11.07.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.