ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания".

Место нахождения: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26.

Адрес электронной почты: info@szfk.biz

Контактное лицо: Чибриков Михаил Михайлович, тел.: +7(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz.

Наименование закупки: Трубопроводная арматура для УКС 3 квартал

Предмет договора (лота): Трубопроводная арматура для УКС 3 квартал.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [01 10 02 01 00797] Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ тип 01 исп В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ тип 01 исп В кл.герм.В | 2.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00842] Задвижка клиновая AVK 02/60 DN 65 PN 1.6 МПа ст.чугун с КОФ, прокладками и крепежом исп. В кл.герм. В [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая AVK 02/60 DN 65 PN 1.6 МПа ст.чугун с КОФ, прокладками и крепежом исп. В кл.герм. В | 2.00 (шт) |
| [12 01 08 01 00653] Переход К 2- 89х3,5-76х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 [ед. измерения: шт] | Переход К 2- 89х3,5-76х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 1.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00127] Отвод 90 2 -57 х5 ст.20 ГОСТ 17375-01 [ед. измерения: шт] | Отвод 90 2 -57 х5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | 11.00 (шт) |
| [12 01 10 01 00081] Тройник 2 -76х3,5 ст.20 ГОСТ 17376-01 [ед. измерения: шт] | Тройник 2 -76х3,5 ст.20 ГОСТ 17376-01 | 1.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00862] Отвод 90 2 -57 х2,5 ст.20 ГОСТ 17375-01 [ед. измерения: шт] | Отвод 90 2 -57 х2,5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | 61.00 (шт) |
| [12 01 13 16 00613] Фланец 65 -16 -01 -1 -В -III ст.20 ГОСТ Р 33259-2015 [ед. измерения: шт] | Фланец 65 -16 -01 -1 -В -III ст.20 ГОСТ Р 33259-2015 | 6.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00080] Отвод 90 2 -89 х5 ст.20 ГОСТ 17375-01 [ед. измерения: шт] | Отвод 90 2 -89 х5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | 14.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00076] Отвод 90 2 -76 х3 ст.20 ГОСТ 17375-01 [ед. измерения: шт] | Отвод 90 2 -76 х3 ст.20 ГОСТ 17375-01 | 11.00 (шт) |
| [12 01 10 01 00111] Тройник 2 -76х3,5-57х3 ст.20 ГОСТ 17376-2001 [ед. измерения: шт] | Тройник 2 -76х3,5-57х3 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 8.00 (шт) |
| [01 12 01 00 00572] Клапан обратный AVK 53/35 DN 65 PN 1.6 МПа ст.чугун исп. В. С КОФ, прокладками и крепежом кл.герм. В [ед. измерения: шт] | Клапан обратный AVK 53/35 DN 65 PN 1.6 МПа ст.чугун исп. В. С КОФ, прокладками и крепежом кл.герм. В | 2.00 (шт) |
| [12 01 10 01 00473] Тройник 2 -57х3 ст.20 ГОСТ 17376-01 [ед. измерения: шт] | Тройник 2 -57х3 ст.20 ГОСТ 17376-01 | 6.00 (шт) |
| [01 10 02 03 00096] Задвижка клиновая AVK 15/42 DN 65 PN 1.6МПа чугун с КОФ, прокладками и крепежом тип 01, исп. В кл.герм.В с приводом AUMA SA 07.6 [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая AVK 15/42 DN 65 PN 1.6МПа чугун с КОФ, прокладками и крепежом тип 01, исп. В кл.герм.В с приводом AUMA SA 07.6 | 2.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00653] Затвор дисковый фланцевый поворотный DN300 PN 2,5 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый фланцевый поворотный DN300 PN 2,5 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 2.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01512] Клапан запорный 15кч11р DN 50 PN 1.6 МПа чугун муфта - цапка . кл.герм. А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный 15кч11р DN 50 PN 1.6 МПа чугун муфта - цапка . кл.герм. А | 14.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00903] Кран шаровой DN 50 PN 2,5 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 2,5 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 7 июля 2022 года в 17:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 8 июля 2022 года в 17:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.