25 июля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2731. Электрокомплектующие РЭН III-IV кв.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2731. Электрокомплектующие РЭН III-IV кв.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клемма для распр.коробок с 5 жилами 2273-205 0,5-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 107.00 (шт) |
| Выключатель путевой ВПК-2112-Б-У2 | Производитель: КЭАЗ; ;Степень защиты: IP65; | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=80А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 20.00 (шт) |
| Фотореле ФР-601 LFR20-601-2200-003 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-412 2x0.08-2.5мм | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-413 0,08-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 165.00 (шт) |
| Датчик движения IEK настенный 1100w | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Контактор КПД-5 100А 40В | ;Номинальный ток,А: 100; Номинальное напряжение,В: 40; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: постоянного тока; | 1.00 (шт) |
| Выключатель концевой HL-5000 | Производитель: Omron; Максимальный угол поворота: 95; Диапазон температуры окружающей среды до,°C : 65; Количество выключателей: 2; ;;Материал корпуса преобразователя: Алюминий; Степень защиты: 65; ;Длина кабельного ввода,м: 3; Взрывозащита: ExD; | 4.00 (шт) |
| Реле промежуточное РП21-003 | ;Номинальный ток,А: 4; Род тока: постоянный; ;Количество контактов: 3; Климатическое исполнение: УХЛ4; ;;;Номинальное напряжение,В: 12; | 17.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=16А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: B; | 5.00 (шт) |
| Реле промежуточное FINDER 55.34.8.230.0040 | ;Номинальный ток,А: 7; Род тока: AC; Тип розетки: FINDER 94.54SMA; Количество контактов: 4СО; Климатическое исполнение: УХЛ; Категория размещения: 4; Производитель: FINDER Италия; Тип контакта: СО; Номинальное напряжение,В: 220; | 10.00 (шт) |
| Реле промежуточное РЭП 34-44-10 УХЛ4 Б 4з+4р 220В | ;Номинальный ток,А: 10; Род тока: переменный; ;Количество контактов: 4з+4р; Климатическое исполнение: УХЛ4; ;;;Номинальное напряжение,В: 220; | 10.00 (шт) |
| Реле контроля пуска РКП-ПВЭД-380 1513916 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель концевой ВК-300 БР11-67У2-22 | ;;Степень защиты: IP67; | 2.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМЕ-212 УЗ ~220В | ;Номинальный ток,А: 25; Количество полюсов: 3; ;;;;Род тока цепи управления: переменный; Напряжение главной цепи,В: 400; Число замыкающих контактов: 2; Число размыкающих контактов: 2; ;;Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): нереверсивный; | 2.00 (шт) |
| Выключатель концевой TZ-8108 | Производитель: EKF; Каталожный номер: 176671; Степень защиты: IP65; | 4.00 (шт) |
| Розетка для реле 94.04SMA | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ Iн=16 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 3; Номинальное напряжение,В: 400; Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 10Iн; | 2.00 (шт) |
| Реле промежуточное ПЭ 37-62 220В A8013-77950456 | ;Номинальный ток,А: 6; Род тока: переменный; ;Количество контактов: 6з+2р; Климатическое исполнение: У3; ;;;Номинальное напряжение,В: 220; | 5.00 (шт) |
| Замок электромагнитный Ebelco BEL-600S | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Выключатель путевой ВП 15K-21А-231-54У2.3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Реле 24VDC, 10A/250VAC, 8-Pin RCI484AC4 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=16А 1P | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=63А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: IEK; ;;Тип защитной характеристики: C; | 20.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=100А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 20.00 (шт) |
| Указатель напряжения двухполюсный FLUKE T90 1000В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.07.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.07.2022 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 29.07.2022 12:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 30.07.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.