27 июля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2899. Выключатели автоматические и электрокомплектующие (проекты "Строительство ВОЦ-7/3", "База отдыха Аврора", "Центр отдыха Радуга"

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2899. Выключатели автоматические (проекты "Строительство ВОЦ-7/3", "База отдыха Аврора", "Центр отдыха Радуга"

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический диф.тока АД12-2Р Iн=6A | Количество полюсов: 2; Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Тип защитной характеристики: C; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 "B" Iн=6А 1P | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: B; | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока АД12-2Р Iн=10A | Количество полюсов: 2; Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Тип защитной характеристики: C; | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический дифф.тока АД12-2Р Iн=16A | Количество полюсов: 2; Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Тип защитной характеристики: C; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=20А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 4,5; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 1.00 (шт) |
| Выключатель-разъединитель OT160EFCC3B 1SCA022278R7030 | в комплекте - фланец II/C YMF-MB10861SET 1SCA022715R9090 1 шт, кабельный ввод ESKV50 кат.N 1SCA022715R6400 2 шт, гайка EMUG50 кат.N 1SCA022715R8870 2шт. | 2.00 (шт) |
| Выключатель-разъединитель ОТР25В3М | кат.N 1SCA022383R2640, в комплекте - кабельный ввод ESKV25 кат.N 1SCA022715R6150 2 шт, кабельный ввод ESKV16 кат.N 1SCA022715R5930 1шт, гайка EMUG25 кат.N 1SCA022715R8520 2шт, гайка EMUG16 кат.N 1SCA022715R8360 1 шт | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=40А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C50 Iн=50А 3P 2CDS253001R0504 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: C; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=63А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=10А 1P | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: TDM; ;;Тип защитной характеристики: C; | 1.00 (шт) |
| Выключатель-разъединитель ОТР45В3М 1SCA022383R3020 | в комплекте - кабельный ввод ESKV32 кат. N 1SCA022715R6230 2шт, гайка EMUG32 кат. N 1SCA022715R8610 2шт. | 1.00 (шт) |
| Ящик ЯТП 0,25 0.25- 220/ 36 | Степень защиты: IP54; Производитель: IEK; Категория размещения: 3; Климатическое исполнение: УХЛ; | 1.00 (шт) |
| Расцепитель независимый РН47 | Номер чертежа: IP20; | 2.00 (шт) |
| Счетчик электроэнергии многотарифный Меркурий 230 АRT-01 СLN | 380/220В, 5А/50А, кл. точности 1,0; Ток вторичной обмотки ТТ,А: 5; ;;;Напряжение,В: 400; Класс точности: 1.0/2.0; Количество фаз: трехфазный; | 1.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-413 0,08-2,5мм2 | ;;Дополнительная комплектация: с рыч.зажимом; Производитель: WAGO; | 150.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 20.07.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.08.2022 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 04.08.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 05.08.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.