2 августа 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Клапаны, Краны шаровые DN 25-80

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: info@szfk.biz

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чибриков Михаил Михайлович, тел.: +7(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz

Лот № 1

Предмет договора (лота): Клапаны, Краны шаровые DN 25-80

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кран шаровой JIP Standard FF 065N9627 DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.В | Т = -40...+150°С, L = 280мм | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой JIP Standard WW 065N9606 DN 65 PN 1,6 МПа ст.20 приварной | Т = -40...+150°С, L = 250мм | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой JIP Standard WW 065N9605 DN 50 PN 1,6 МПа ст.20 приварной | Т = -40...+150°С, L = 250мм | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой JIP Standard WW 065N9602 DN 25 PN 1,6 МПа ст.20 приварной | Т = -40...+150°С, L = 230мм | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой JIP Standard WW 065N9603 DN 32 PN 1,6 МПа ст.20 приварной | Т = -40...+150°С, L = 230мм | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 25 PN 4,0 МПа латунь штуцерный | со штуцером для слива, Rp1, T = -20…+110C, L = 84мм | 36.00 (шт) |
| Клапан балансировочный Leno MVT 003Z4086 DN 50 PN2.0МПа | возможен аналог | 12.00 (шт) |
| Клапан запорный прямой RLV-15 Danfoss | с возможностью дренажа. Возможен аналог | 35.00 (шт) |
| Клапан термостатический прямой RTR-N 15 DN15 | возможен аналог | 35.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Срок поставки: 3-4 кв. 2022 г.

Условия поставки: Транспортные расходы включить в стоимость продукции

Условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 20 рабочих дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Производитель, официальный представитель.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 02.08.2022 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 09.08.2022 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 09.08.2022 18:10:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 09.08.2022 18:20:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.