20 сентября 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель силовой "Аммиак-3" лот 2022-3136

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель силовой "Аммиак-3" лот 2022-3136

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 210.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 120.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31565-2012 | 80.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х35 -0.66 | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 15.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 37 x 2.5 | в соответствии с документацией | 300.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 716.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 90.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4 x 1 -660 В | ТУ 16.К71-310-2001 | 35.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-FRLS 19 x 1.5 | ТУ 16.К71.337-2004 | 140.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 133.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 6 желто-зеленый | в соответствии с документацией | 10000.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 35 желто-зеленый | в соответствии с документацией | 10000.00 (м) |
| Кабель КГН 4 x 2.5 | ТУ 16.К73.05-93 0,66 кВ | 10.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Великий Новгород, промплощадка ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: силами и за счет поставщика

Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки в течение 30 р.д.

Дополнительные условия и требования: прикладывать ТКП в формате PDF/Excel

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 20.09.2022 10:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 21.09.2022 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 23.09.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 30.09.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.