29 сентября 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Комплектующие к канализации и сантехнике

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Толстых Елена Юрьевна, тел.: 8-8162-99-61-96, e-mail: tolstikh@vnov.acron

Лот № 1

Предмет договора (лота): Комплектующие к канализации и сантехнике

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Крючок для водогазопроводных труб ТП4 DN 15-40 | Серия 4.904-69; серия 4.904-69 для Ду 20 | 14.00 (шт) |
| Трап с вертикальным выпуском W250/110V1 DN110, 250х250 н/ж | DN100 | 2.00 (шт) |
| Штуцер приварной 2" L-100мм ст.20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трап горизонтальный н/ж 250х250 с горизонтальным выпуском DN100 | н/ж W250/110H1 | 1.00 (шт) |
| Штуцер приварной 1" 1/4 L-100мм ст.20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трап вертикальный мини (двухэлементный) Wm150/110V2 DN110, Н=300мм н/ж | 033110-D | 1.00 (шт) |
| Штуцер приварной 1/2" L-100мм ст.20 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лючок- прочистка/ ревизия ТП-98.100 110мм | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Трап регулируемый с "сухим затвором" ТП-310Ds DN100, 150х150мм решётка (чугун) | ТУ 4947-001-95431139-2007 | 1.00 (шт) |
| Трап регулируемый с "сухим затвором" ТП-310Ds DN110,200х200 ПП | с вертикальным выпуском, решетка нержавеющая сталь | 1.00 (шт) |
| Лючок- прочистка/ ревизия Rw150/110 DN110 | код продукции 050110-S | 1.00 (шт) |
| Кран букса IDDIS,арт.Cr-CE24Z20 DN1/2" 24х1 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ПАО "Акрон", Великий Новгород

Срок поставки: 5-15 раб.дней

Условия поставки: доставка включена в стоимость материала

Условия оплаты: 100% отсрочка платежа на 25-45 рабочих дней с даты поставки материалов

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока тендера в связи с недостаточным кол-вом ткп на штуцеры. Внимание все перечисленные штуцеры требуются с  резьбой G

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.08.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.10.2022 09:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 03.10.2022 09:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 03.10.2022 09:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.