30 сентября 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Модули, Кабели, Датчики вибрации Bently Nevada

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мамонтов Дмитрий Юрьевич, тел.: +7-8162-99-79-51, e-mail: dmamontov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Модули, Кабели, Датчики вибрации Bently Nevada

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Модуль релейный 4 канальный 3500/32-01-00 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кабель 330130-040-00-RU 4 м без брони | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Датчик вибрации 330101-00-20-20-02-RU | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Проксиметр 330180-91-RU | Для 103-J АМ-2. | 7.00 (шт) |
| Ввод кабельный низкого давления 43501-02-04-02 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Ввод Bently Nevada 43501-01-02-02 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кабель 330130-070-00-RU | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Монитор температуры 3500/60 163179-01 RO | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В-Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: до склада

Условия оплаты: 100% постоплата

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.09.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.10.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: Акрон, 03.11.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: Акрон, 04.11.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.