РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Светильники для РЭН цехов и подразделений

Предмет договора (лота): Светильники для РЭН цехов и подразделений.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [59 02 07 00 00588] Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт IP67 | 4.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00031] Светильник ЖКУ 16-250-001 250 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник ЖКУ 16-250-001 250 Вт 220 V | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00034] Светильник COLIBRI DL LED 19 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник COLIBRI DL LED 19 Вт | 12.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00363] Светильник "Вартонг" V1-U0-00362-21000-4401630, размер 300х85 мм 16 Вт IP44 [ед. измерения: шт] | Светильник "Вартонг" V1-U0-00362-21000-4401630, размер 300х85 мм 16 Вт IP44 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00280] Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00014] Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 [ед. измерения: шт] | Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00291] Светильник переносной СРП 1000 LUM LED 12V AC 10 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник переносной СРП 1000 LUM LED 12V AC 10 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 16 00 00 00014] Фонарь светодиодный ФПС-4/6 ПМС [ед. измерения: шт] | Фонарь светодиодный ФПС-4/6 ПМС | 1.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00020] Светильник РКУ-06-400-001 400 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник РКУ-06-400-001 400 Вт 220 V | 2.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00027] Светильник ЛСП-16 2х 40 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛСП-16 2х 40 | 16.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00075] Светильник ЛВО CSVT 4х 18 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛВО CSVT 4х 18 | 4.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00019] Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | 12.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00013] Светильник переносной НРП-01-60 15 М ПВС 12/24/36/42 В 60Вт 42В [ед. измерения: шт] | Светильник переносной НРП-01-60 15 М ПВС 12/24/36/42 В 60Вт 42В | 10.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00019] Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00044] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00280] Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | 6.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: ТКП №68556 на этап (Переторжка) . Текст запроса: Добрый день. Прошу разъяснить почему статус "несоответствия" стоит у позиции которая полностью совпадает с запрашиваемой. Отмечена позиция желтым цветом в файле

Ответ: 
Ответ от заказчика