ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Лот 3112. Комплектующие ABB (РЭН, Участок по производству нитрата кальция, Техническое перевооружение аммиачной селитры до 4600 т/сут)

Предмет договора (лота): Лот 3112. Комплектующие ABB (РЭН, Участок по производству нитрата кальция, Техническое перевооружение аммиачной селитры до 4600 т/сут).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 10 02 00 00093] Выключатель автоматический Tmax 4N Iн=250А 4p [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический Tmax 4N Iн=250А 4p | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00825] Выключатель автоматический S801S-C125 Iн=125А 1P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S801S-C125 Iн=125А 1P | 2.00 (шт) |
| [18 10 18 00 00074] Зуммер модульный звонок RM2-230 2CSM232000R0821 [ед. измерения: шт] | Зуммер модульный звонок RM2-230 2CSM232000R0821 | 2.00 (шт) |
| [18 11 11 00 00072] Фиксатор для реле CR-PH / 1SVR405659R0000 [ед. измерения: шт] | Фиксатор для реле CR-PH / 1SVR405659R0000 | 5.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00002] Кнопка управления МР3-20G зеленая [ед. измерения: шт] | Кнопка управления МР3-20G зеленая | 8.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00094] Выключатель автоматический S803S-C80 Iн=80А 3P 2CCS863001R0804 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S803S-C80 Iн=80А 3P 2CCS863001R0804 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00470] Выключатель автоматический S204-C10 Iн=10А 4P 2CDS254001R0104 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S204-C10 Iн=10А 4P 2CDS254001R0104 | 1.00 (шт) |
| [18 11 01 00 00063] Реле времени CT-YDE 1SVR550207R4100 [ед. измерения: шт] | Реле времени CT-YDE 1SVR550207R4100 | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00148] Контактор ESB25-40N-06 1SAE231111R0640 [ед. измерения: шт] | Контактор ESB25-40N-06 1SAE231111R0640 | 2.00 (шт) |
| [18 12 18 00 00170] Блок распределительный DBL80 28,4х66х50,2 1SNL308010R0000 [ед. измерения: шт] | Блок распределительный DBL80 28,4х66х50,2 1SNL308010R0000 | 4.00 (шт) |
| [18 10 19 00 00127] Плата управления электронная ZP146-13 100...250В AC/DC 1SFN164623R1013 [ед. измерения: шт] | Плата управления электронная ZP146-13 100...250В AC/DC 1SFN164623R1013 | 1.00 (шт) |
| [59 14 01 00 00009] Клемма винтовая ZS6 6мм2 [ед. измерения: шт] | Клемма винтовая ZS6 6мм2 | 24.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00770] Выключатель автоматический S201-C20 Iн=20А 1P 2CDS251001R0204 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C20 Iн=20А 1P 2CDS251001R0204 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00154] Выключатель автоматический S203-С6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-С6 Iн=6А 3P 2CDS253001R0064 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00472] Выключатель автоматический S204-C16 Iн=16А 4P 2CDS254001R0164 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S204-C16 Iн=16А 4P 2CDS254001R0164 | 1.00 (шт) |
| [59 14 01 00 00008] Клемма винтовая ZS4 4мм2 [ед. измерения: шт] | Клемма винтовая ZS4 4мм2 | 30.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00078] Выключатель автоматический S203-C50 Iн=50А 3P 2CDS253001R0504 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C50 Iн=50А 3P 2CDS253001R0504 | 1.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00056] Кнопка управления MP1-20B черная 1SFA611100R2006 [ед. измерения: шт] | Кнопка управления MP1-20B черная 1SFA611100R2006 | 2.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00057] Выключатель автоматический MS116 4-6,3 Iн=4 А арт. 1SAM250000R1009 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS116 4-6,3 Iн=4 А арт. 1SAM250000R1009 | 1.00 (шт) |
| [18 10 20 00 00043] Выключатель автоматический диф.тока DDA202 A-40/0.5 Iн=40A 2CSB202001R4400 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический диф.тока DDA202 A-40/0.5 Iн=40A 2CSB202001R4400 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00062] Выключатель автоматический S202-C6 Iн=6А 2P 2CDS252001R0064 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S202-C6 Iн=6А 2P 2CDS252001R0064 | 22.00 (шт) |
| [18 10 01 00 00099] Плата управления электронная ZP116-13 100...250B AC/DC 1SFN164223R1013 [ед. измерения: шт] | Плата управления электронная ZP116-13 100...250B AC/DC 1SFN164223R1013 | 1.00 (шт) |
| [18 10 20 00 00083] Выключатель автоматический диф.тока DDA202AC-25/0.5 Iн=25A 2CSB202001R4250 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический диф.тока DDA202AC-25/0.5 Iн=25A 2CSB202001R4250 | 1.00 (шт) |
| [18 12 18 00 00161] Блок распределительный BRU125A 75х45,5х27 1SNA356204R1100 [ед. измерения: шт] | Блок распределительный BRU125A 75х45,5х27 1SNA356204R1100 | 4.00 (шт) |
| [18 10 18 00 00118] Выключатель -разъединитель Tmax XT1D 1SDA068209R1 [ед. измерения: шт] | Выключатель -разъединитель Tmax XT1D 1SDA068209R1 | 1.00 (шт) |
| [18 11 01 00 00076] Реле времени CT-ERE (0,3-30 сек) 1SVR550107R4100 [ед. измерения: шт] | Реле времени CT-ERE (0,3-30 сек) 1SVR550107R4100 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00469] Выключатель автоматический S204-C32 Iн=32А 4P 2CDS254001R0324 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S204-C32 Iн=32А 4P 2CDS254001R0324 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00429] Выключатель автоматический S803C-C40 Iн=40А 3P 2CCS883001R0404 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S803C-C40 Iн=40А 3P 2CCS883001R0404 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00088] Выключатель автоматический S801S-C6 Iн=6А 1P 2CCS861001R0064 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S801S-C6 Iн=6А 1P 2CCS861001R0064 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00147] Выключатель автоматический MS 450-50 Iн=50А 3P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS 450-50 Iн=50А 3P | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00642] Выключатель автоматический S803C-C25 Iн=25А 3P 2CCS883001R0254 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S803C-C25 Iн=25А 3P 2CCS883001R0254 | 1.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00131] Выключатель автоматический MS132 Iн=6.3 А 1SAM350000R1009 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический MS132 Iн=6.3 А 1SAM350000R1009 | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00071] Контактор AF 65-30-00-13 1SBL387001R1300 [ед. измерения: шт] | Контактор AF 65-30-00-13 1SBL387001R1300 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00621] Выключатель автоматический S803C Iн=100А 4P 2CCS883001R0824 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S803C Iн=100А 4P 2CCS883001R0824 | 1.00 (шт) |
| [18 10 18 00 00031] Выключатель --разъединитель ОТР25В3М [ед. измерения: шт] | Выключатель-разъединитель ОТР25В3М 1SCA022383R2640, в комплекте - кабельный ввод ESKV25 1SCA022715R6150 2 шт, кабельный ввод ESKV16 1SCA022715R5930 1шт, гайка EMUG25 1SCA022715R8520 2шт, гайка EMUG16 1SCA022715R8360 1 шт | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 11 октября 2022 года в 17:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 14 октября 2022 года в 16:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.