26 октября 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сантехника ЦРВ, ЦПЭ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Цубина Ирина Николаевна, тел.: +7 (48144) 6-87-53, e-mail: Cubina@drg.dol.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сантехника ЦРВ, ЦПЭ

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Труба ПНД 160х21,9 | в соответствии с документацией | 0.60 (м) |
| Муфта защитная ПЭ d.110 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод сварной ПЗ80 SDR11 162град. d.63х5,8 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвод сварной ПЗ80 SDR11 134град. d.63х5,8 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба полиэтиленовая ПЭ SDR 11 63х5,8 | в соответствии с документацией | 44.00 (м) |
| Отвод удлиненный ПЗ80 SDR11 90град. d.63х5,8 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба водосточная оц.ст. d.180, L=1250, S=0.5 RAL 7004 Сигнальный серый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Гребенка для потолка реечного подвесного Албес 4000мм | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Плинтус пластиковый напольный 2,5м дуб полярный | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Муфта защитная для прохода через ж/б колодец ПЭ d.160 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Труба ПЭ 110х3,4 | в соответствии с документацией | 8.00 (м) |
| Труба ПНД 32х4,4 | в соответствии с документацией | 7.00 (м) |
| Отвод ПЭ 45 град. 110х3,4 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Труба ПЭ тип С 32х4,4 | в соответствии с документацией | 14.00 (м) |
| Труба ПНД 75х10,3 | в соответствии с документацией | 0.60 (м) |
| Втулка под фланец ПЭ 80 SDR 11 d.63 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба ПНД 50х6,9 | в соответствии с документацией | 8.80 (м) |
| Гипсокартон влагостойкий 3000х1200х12,5мм | в соответствии с документацией | 350.00 (шт) |
| Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | в соответствии с документацией | 127.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: территория Промплощадка ПАО "Дорогобуж"

Срок поставки: до 15.11.2022.

Условия поставки: автотранспортом Поставщика

Начальная (максимальная) цена договора (лота): нет

Условия оплаты: В соответствии с документацией.

Квалификационные требования к поставщику услуг: по согласованию

Дополнительные условия и требования: по согласованию

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 26.10.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 01.11.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 01.11.2022 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 01.11.2022 10:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.