РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Ковалева Вероника Андреевна, тел.: +7 (48144) 6-87-21, e-mail: kovaleva.v@drg.dol.ru.

Наименование закупки: Запчасти для насосов Grundfos

Предмет договора (лота): Запчасти для насосов Grundfos.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [23 10 25 00 00385] Комплект уплотнений вала 96525458 для насоса CRN 32-2 [ед. измерения: шт] | Комплект уплотнений вала 96525458 для насоса CRN 32-2 | 2.00 (шт) |
| [23 10 30 00 00332] Уплотнение торцевое BAQE d.38mm насос Grundfos NB 80-160 [ед. измерения: шт] | Уплотнение торцевое BAQE d.38mm насос Grundfos NB 80-160 | 2.00 (шт) |
| [23 10 25 00 00381] Комплект уплотнений 96416602 CR(N)90 1-6 VITON насосное оборудование [ед. измерения: шт] | Комплект уплотнений 96416602 CR(N)90 1-6 VITON насосное оборудование | 1.00 (шт) |
| [23 10 19 00 00062] Комплект изнашивающихся деталей центробежный насос 96416735 насосное оборудование [ед. измерения: шт] | Комплект изнашивающихся деталей центробежный насос 96416735 насосное оборудование | 2.00 (шт) |
| [23 10 25 00 00378] Уплотнение кольцевое TP/NB/NK D36x12.5 EPDM(D24/D32) 96591314 EPDM рем. комплект насоса [ед. измерения: шт] | Уплотнение кольцевое TP/NB/NK D36x12.5 EPDM(D24/D32) 96591314 EPDM рем. комплект насоса | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: ТЗ . Текст запроса: Добрый день! Для точности подбора по позиции №2 просьба предоставить фото шильдика насоса

Ответ: 
Добрый день. На данную позицию приобретались ранее: УПЛОТНЕНИЕ BAQE 38ММ Kit, Shaft seal BAQE D38 mm артикул: 96537605 Вам достаточно данной информации или требуется фото шильды?