21 ноября 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Двери металлические, Двери противопожарные

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Попова Татьяна Дмитриевна, тел.: +78155527408, e-mail: PopovaTD@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Двери металлические, Двери противопожарные

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Дверь металлическая решетчатая 2300х2500мм ст3сп (решетка 100х100 d.прутка-10мм) RAL 7035 | Дверь металлическая РД-1. В соответствии с листом 30 Ор-2016-001-003-1665-ГПР. | 11.00 (шт) |
| Дверь металлическая решетчатая 2300х1400мм ст.3сп (решетка 100х100 d.прутка-10мм) RAL 7035 | Дверь металлическая РД-2. В соответствии с листом 31 Ор-2016-001-003-1665-ГПР. | 7.00 (шт) |
| Дверь металлическая вентиляционная ст3сп 3700х4200х5мм RAL 7035 | Дверь металлическая КД-1. В соответствии с листом 29 Ор-2016-001-003-1665ГПР. | 5.00 (шт) |
| Дверь противопожарная двупольная 3700 х 4200 мм ст3сп EI 60 толщина металла 5мм RAL 7035мм | В соответствии с листом 32 Ор-2016-001-003-1665-ГПР. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Транспортные расходы должны содержатся в цене. ТМЦ должны быть упакованы, упаковка должна предохранять груз от повреждений. Наличие маркировки. Наличие сертификатов. . Исполнение сторго по чертежу. Обязательно заключение договора по форме покупателя

Срок поставки: 2 декада декабря 2022

Условия поставки: В соответствии с документацией.

Условия оплаты: Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки ТМЦ на склад покупателя, согласно спецификации, на основании подписанной сторонами УПД. С грузом должны быть приложены оригиналы: счет, сч/фактура,УПД, Торг-12

Дополнительные условия и требования: Приложить КП с контактными данными лица,ответственного за подачу КП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.11.2022 13:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.11.2022 09:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 25.11.2022 09:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 25.11.2022 09:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.