19 декабря 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель, провод (186, 185, 183, 181, 79)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель, провод (186, 185, 183, 181, 79)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х95 -1 | ТУ 16.К71-377-2004 | 32.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 191.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х35 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 106.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х240 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 130.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004 | 86.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х240 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 130.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001; ТУ 16.К71-310-2001 | 599.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х6 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 43.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х95 -1 | ТУ 16.К71-377-2004 | 85.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 10.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х50 -6 | ТУ 16.К09-157-2005 | 70.00 (м) |
| Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2 х0.5 | ТУ 16.К99-036-2007 | 1271.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001; ТУ 16.К71-310-2001 | 64.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001; ТУ 16.К71-310-2001 | 455.00 (м) |
| Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2 х1 | ТУ 16.К99-036-2007 | 110.00 (м) |
| Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2 х0.5 | ТУ 16.К99-036-2007 | 234.00 (м) |
| Провод СИП-3 20кВ 1 x 50 | ГОСТ 31946-2012 | 3180.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 10.00 (м) |
| Провод СИП-2 3 х 95 + 1 x 95 | ГОСТ 31946-2012 | 280.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001; ТУ 16.К71-310-2001 | 292.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х6 -0.66 | ТУ 16.К71-377-2004; ТУ 16.К71-337-2004 | 42.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004 | 212.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-337-2004 | 15.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Январь 2023 г.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.12.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.12.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.