РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Иванова Надежда Андреевна, тел.: +7 (8162) 99-64-97, e-mail: n_ivanova@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Кабель ВВГ, ВВГ, ВВГЭ, КВВГ, КВВГЭ, РЭН (Лот 1204)

Предмет договора (лота): Кабель ВВГ, ВВГ, ВВГЭ, РЭН (Лот 1204).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [05 01 01 00 00102] Кабель ВВГнг(А) 4 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А) 4 х2.5 -0.66 | 200.00 (м) |
| [05 01 01 00 00124] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -1 | 40.00 (м) |
| [05 01 01 00 00101] Кабель ВВГнг(А) 3 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А) 3 х2.5 -0.66 | 2750.00 (м) |
| [05 01 01 00 00100] Кабель ВВГнг(А) 3 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А) 3 х1.5 -0.66 | 1605.00 (м) |
| [05 01 01 00 00188] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 | 230.00 (м) |
| [05 01 01 00 00144] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -1 | 120.00 (м) |
| [05 01 01 00 00105] Кабель ВВГнг(А) 3 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А) 3 х2.5 -0.66 | 720.00 (м) |
| [05 01 01 00 00084] Кабель ВВГ 3 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГ 3 х1.5 -0.66 | 2100.00 (м) |
| [05 01 01 00 00180] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 | 60.00 (м) |
| [05 01 01 00 00142] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -0.66 | 20.00 (м) |
| [05 01 01 00 01072] Кабель ВВГ 4 х10 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГ 4 х10 -0.66 | 120.00 (м) |
| [05 01 01 00 00163] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | 100.00 (м) |
| [05 01 01 00 00085] Кабель ВВГ 3 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГ 3 х2.5 -0.66 | 1554.00 (м) |
| [05 01 01 00 00140] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | 9116.00 (м) |
| [05 01 01 00 01090] Кабель ВВГ 4 х6 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГ 4 х6 -0.66 | 50.00 (м) |
| [05 01 01 00 00915] Кабель ВВГнг(А) 5 х10 -0.38 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А) 5 х10 -0.38 | 500.00 (м) |
| [05 01 01 00 00714] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х25 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х25 -0.66 | 750.00 (м) |
| [05 01 01 00 00136] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | 2110.00 (м) |
| [05 01 01 00 00114] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х2.5 -1 | 30.00 (м) |
| [05 01 01 00 00432] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -0.66 | 30.00 (м) |
| [05 01 01 00 00113] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х1.5 -1 | 200.00 (м) |
| [05 01 01 00 00112] Кабель ВВГнг(А) 5 х6 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А) 5 х6 -0.66 | 50.00 (м) |
| [05 01 01 00 00178] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | 150.00 (м) |
| [05 01 01 00 00133] Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -0.66 | 93.00 (м) |
| [05 01 01 00 00111] Кабель ВВГнг(А) 5 х4 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А) 5 х4 -0.66 | 400.00 (м) |
| [05 01 01 00 00116] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 | 150.00 (м) |
| [05 01 01 00 00697] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | 600.00 (м) |
| [05 01 01 00 00115] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 | 165.00 (м) |
| [05 01 01 00 00150] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 | 50.00 (м) |
| [05 01 01 00 00192] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 | 305.00 (м) |
| [05 01 01 00 00132] Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -1 | 100.00 (м) |
| [05 01 01 00 00594] Кабель ВВГ 4 х4 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГ 4 х4 -1 | 50.00 (м) |
| [05 01 01 00 00593] Кабель ВВГ 4 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГ 4 х2.5 -1 | 1560.00 (м) |
| [05 01 01 00 00174] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 | 400.00 (м) |
| [05 01 01 00 00592] Кабель ВВГ 4 х16 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГ 4 х16 -1 | 500.00 (м) |
| [05 01 01 00 00097] Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4 х25 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4 х25 -1 | 50.00 (м) |
| [05 01 01 00 00173] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | 380.00 (м) |
| [05 01 01 00 00628] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х2.5 -0.66 | 20.00 (м) |

Запрос: 
Тема запроса: Типоисполнение и намотки. Текст запроса: Здравствуйте. По кабелям ВВГ 3х1.5, 3х2.5 просим сообщить требуемое типоисполнение кабеля - плоский или круглый и допускается ли поставка бухтами по 100м

Ответ: 
По ЦЭС нужен круглый бухтами желательно по 100 м, поэтому предлагайте круглый