16 января 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель ВВГ, ВВГ, ВВГЭ, КВВГ, КВВГЭ, РЭН (Лот 1204)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Иванова Надежда Андреевна, тел.: +7 (8162) 99-64-97, e-mail: n_ivanova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель ВВГ, ВВГ, ВВГЭ, РЭН (Лот 1204)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А) 4 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 40.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 2750.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 1605.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 | в соответствии с документацией | 230.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 120.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 720.00 (м) |
| Кабель ВВГ 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 2100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 | в соответствии с документацией | 60.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -0.66 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Кабель ВВГ 4 х10 -0.66 | в соответствии с документацией | 120.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГ 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 1554.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 9116.00 (м) |
| Кабель ВВГ 4 х6 -0.66 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х10 -0.38 | в соответствии с документацией | 500.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х25 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 750.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 2110.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х6 -0.66 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 150.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 93.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 400.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 150.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 600.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 165.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 305.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГ 4 х4 -1 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГ 4 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 1560.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 | в соответствии с документацией | 400.00 (м) |
| Кабель ВВГ 4 х16 -1 | в соответствии с документацией | 500.00 (м) |
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4 х25 -1 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | в соответствии с документацией | 380.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: За счет Поставщика на склад Покупателя

Условия оплаты: 100% после поставки в течение 30 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием, указанием технических характеристик, артикулов для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: ПРОДЛЕНИЕ

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.01.2023 13:10:00

Дата и время окончания подачи предложений: 17.01.2023 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 19.01.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 25.01.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.