20 января 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Пож.оборудование и комплектующие лот 2023-772

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Пож.оборудование и комплектующие лот 2023-772

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Оповещатель световой ЕхОППС-1В-А-MG1/2+З-М20-К | в т.ч. ЗИП 1 шт,ТУ 26.30.50-078-12150638-2016 | 14.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 НИ "Насосная станция пожаротушения" | ТУ 4372 004 49518441 04 | 1.00 (шт) |
| Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ | в т.ч. ЗИП 1 шт | 4.00 (шт) |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Козырек 330х130,металл | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Излучатель тестовый Спектрон-ИТ-12-Exd | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Оповещатель световой ЕхОППС-1В-А-MG1/2-К | в т.ч. ЗИП 5 шт,ТУ 26.30.50-078-12150638-2016 | 58.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.11 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В + КВМ15/10-М | в т.ч.ЗИП 1 шт | 6.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607-Exd-М + КВ15/10-М | в т.ч.ЗИП 1 шт | 11.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Delta DTM 1226 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ExИП535-1В-А | MG3/4+З-М20, в т.ч.ЗИП 1 шт,ТУ 4371-091-12150638-2002 | 2.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-512-Exd-А-УДП-01 + КВМ15/10-М | в т.ч. ЗИП 1 шт | 4.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В + КВМ15/10-М+ Заглушка М | в т.ч.ЗИП 1 шт | 4.00 (шт) |
| Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Модуль подключения нагрузки МПН | в соответствии с документацией | 55.00 (шт) |
| Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | (РИП-24-4-4ОМЗ-Р-RS) | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: до склада ПАО "Акрон"

Условия оплаты: по факту поставки в течение 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 20.01.2023 15:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.01.2023 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 27.01.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 27.01.2023 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.