26 января 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Радиаторы, комплектующие к ним

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Полазун Светлана Александровна, тел.: 8-8162-99-63-96, e-mail: polazun@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Радиаторы, комплектующие к ним

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Радиатор чугунный МС140-500 7 секций | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Hygiene H10-400-500 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 2.00 (шт) |
| Клапан термостатический Danfoss RA-N Ду 15 прямой | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-600 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный прямой RLV-15 Danfoss | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Compact C21-400-600 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 4.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-800 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 2.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Hygiene H10-300-400 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 6.00 (шт) |
| Радиатор чугунный 500х96 7 секций | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Радиатор биметаллический 10 секций | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Комплект монтажный для радиатора 3/4" | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Радиатор бимталлический 500х80 6 секций | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1800 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 2.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1400 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 4.00 (шт) |
| Радиатор панельный PURMO Compact C22-400-1000 в комплекте с крепежом и переходниками под трубу 25 | Производитель: PURMO | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В. Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: до 15.03.2022

Условия поставки: Доставка включена в цену товара

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Замена PURMO не допускается!

Условия оплаты: Отсрочка до 30 кал.дней

Дополнительные условия и требования: Замена PURMO не допускается!

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока приема ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.01.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 31.01.2023 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон, г. В. Новгород, 31.01.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон, г. В. Новгород, 03.02.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.