3 февраля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Колодка клеммная, преобразователь измерительный MACX, предохранитель, патч-корд

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Юркова Оксана Евгеньевна, тел.: +7 (48144) 6-80-18, e-mail: urkova.o@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Колодка клеммная, преобразователь измерительный MACX, предохранитель, патч-корд

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь измерительный MACX MCR-SL-CAC-5-1 | для сигналов переменного тока 1 и 5А, выходной сигнал 0,,,20мА или 4,,,20мА, арт.2810612; арт.2810612, для сигналов переменного тока 1 и 5А, вых. сигнал 0…20мА или 4…20мА. | 35.00 (шт) |
| Колодка клеммная проходная под кабель типа KSI (SCS) SBA4D | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Патч-корд FC-9-LC-SC-PC-1M duplex LSZH 1м | волоконно-оптический (шнур) SM 9/125. | 4.00 (шт) |
| Шина монтажная TS 18х38 мм 8612.280 | для шкафа глубиной 800мм | 6.00 (шт) |
| Предохранитель 5х20 1А | напряжение 24В; напряжение 24В постоянного тока. | 94.00 (шт) |
| Предохранитель 5х20 6,3А | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Колодка клеммная проходная под кабель типа KSI (FCS) A1BA4D | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Контакт состояния Acti9 ISD A9A26927 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 15 раб.дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление  срока подачи ткп

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.01.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.02.2023 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 06.02.2023 15:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 06.02.2023 15:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.