ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Широкова Вероника Валерьевна, тел.: 8(3424)25 51 80 (1820), e-mail: Shirokova1@aovkk.ru.

Наименование закупки: Запорная трубопроводная арматура (Краны, задвижки, клапана. Срок поставки февраль 2023)

Предмет договора (лота): Запорная трубопроводная арматура (Краны, задвижки, клапана. Срок поставки февраль 2023).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [01 05 00 00 00008] Кран шаровой КШ 50.16.3120 DN 50 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т с КОФ отв.фл. [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ 50.16.3120 DN 50 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т с КОФ отв.фл. | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 06 00048] Задвижка шиберная DN80 PN1.6МПа ст.ВЧШГ с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка шиберная DN80 PN1.6МПа ст.ВЧШГ с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм.А | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00381] Кран шаровой 11б27п1 DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 6.00 (шт) |
| [01 12 01 00 00636] Клапан обратный DN 80 PN 1.6 МПа ст.ВЧШГ КОФ тип 11, исп. В, с прокладками и крепежом кл.герм. А [ед. измерения: шт] | Клапан обратный DN 80 PN 1.6 МПа ст.ВЧШГ КОФ тип 11, исп. В, с прокладками и крепежом кл.герм. А | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00007] Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 5.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00964] Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа ВШЧГ резьбовой [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа ВШЧГ резьбовой | 3.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00703] Затвор дисковый DN150 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А редуктор [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый DN150 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А редуктор | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00015] Кран шаровой Naval DN 32 PN 4.0 МПа н/ж ст. приварной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой Naval DN 32 PN 4.0 МПа н/ж ст. приварной | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00722] Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 1.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00705] Затвор дисковый DN200 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А редуктор [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый DN200 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А редуктор | 2.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00704] Затвор дисковый DN400 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А электропривод [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый DN400 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А электропривод | 2.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00702] Затвор дисковый DN350 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А электропривод [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый DN350 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А электропривод | 2.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00706] Затвор дисковый DN600 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А электропривод [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый DN600 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А электропривод | 4.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00260] Кран шаровой 11б27п DN 25 PN 1.6 МПа латунь . [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п DN 25 PN 1.6 МПа латунь . | 6.00 (шт) |
| [01 10 02 06 00048] Задвижка шиберная DN80 PN1.6МПа ст.ВЧШГ с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка шиберная DN80 PN1.6МПа ст.ВЧШГ с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм.А | 1.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00705] Затвор дисковый DN200 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А редуктор [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый DN200 PN 1.6 МПа ВЧШГ КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп. В кл.герм.А редуктор | 4.00 (шт) |
| [01 07 00 00 00016] Воздухоотводчик автоматический DN16 PN 16 кгс/см2 латунь [ед. измерения: шт] | Воздухоотводчик автоматический DN16 PN 16 кгс/см2 латунь | 3.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00943] Кран шаровой КШ.Ц.Ф DN 50 PN 4.0 МПа ст.20 КОФ тип В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ц.Ф DN 50 PN 4.0 МПа ст.20 КОФ тип В | 5.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00006] Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00007] Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 1.00 (шт) |
| [01 12 01 00 00636] Клапан обратный DN 80 PN 1.6 МПа ст.ВЧШГ КОФ тип 11, исп. В, с прокладками и крепежом кл.герм. А [ед. измерения: шт] | Клапан обратный DN 80 PN 1.6 МПа ст.ВЧШГ КОФ тип 11, исп. В, с прокладками и крепежом кл.герм. А | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00878] Кран шаровый DN 20(3/4") PN 1,6 МПа латунь резьба вн/вн [ед. измерения: шт] | Кран шаровый DN 20(3/4") PN 1,6 МПа латунь резьба вн/вн | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город Березники, территория        Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, земельный участок № 1

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 10 февраля 2023 года в 12:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 14 февраля 2023 года в 12:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время подведения итогов: 15 февраля 2023 года в 12:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.