15 февраля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильник, лампы (121000-О-12)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Манака Кристина Андреевна, тел.: +7 3424 255180 (1817), e-mail: manaka@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильник, лампы (121000-О-12)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник светодиодный ДСП44-1х22-003 Flagman LED 22 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 55.00 (шт) |
| Светильник светодиодный ДСП44-1х11-003 Flagman LED 11 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 19.00 (шт) |
| Светильник светодиодный опаловый ДПО46-76-801 Contur F 840 76 Вт IP44 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник ГСП 51-250-011 IP65 250 Вт | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Лампа светодиодная линейная ST8P-0.6M 9W/840 9Вт 4000 К 230В G13 OSRAM | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Лампа светодиодная линейная ST8P-1.2M 18W/840 18Вт 4000 К 230В G13 OSRAM | в соответствии с документацией | 157.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная HQI-E/P 250W/D CO 5300K 250Вт E40 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Светильник светодиодный растровый ДПО10-4х11-004 Rastr LED 44 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник светодиодный опаловый ДБО91-12-001 RKD 840 12 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник светодиодный ДБО90-10-001 RCD 840 10 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник светодиодный с фотореле ССАВ-17-1х12 12 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Светильник светодиодный ДСП44-2х22-003 Flagman LED 22 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 39.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки: февраль 2023 г.

Условия поставки: автотранспортом

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой партии

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока сбора ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 13.02.2023 16:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 17.02.2023 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 20.02.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.