18 марта 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 1975. Кнопки управления РЭН

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 1975. Кнопки управления РЭН

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кнопка управления КГВ01Ч11 цвет черный без фиксации | Номинальное напряжение,В: 380; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: Ex d IIC Gb U, Ex ia IIC Ga U 66; Степень защиты: IP40; ;Производитель: Горэлтех; Количество НЗ: 1; | 5.00 (шт) |
| Кнопка управления грибок с фиксацией КГВ07К11 цвет красный | Номинальное напряжение,В: 380; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP40; ;Производитель: Горэлтех; Количество НЗ: 1; | 5.00 (шт) |
| Кнопка аварийная с ключом КВБЭ5 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 16; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP54; ;Производитель: ООО "Эксэл"; Количество НЗ: 1; | 10.00 (шт) |
| Кнопка грибок 8003/112-015S Stahl | Номинальное напряжение,В: 24; Ток коммутационный,А: 6; Количество НО: 1; ;Степень защиты: 66; ;Производитель: stahl; Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления КВ-301-01 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 10; Количество НО: 1; Исполнение: взрывозащищенная; Степень защиты: IP54; ;;Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Требования к заполнению ТКП:

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не указывать в этом поле информацию, не относящуюся к тех. характеристикам, не указывать в нём цену, не писать «соответствует», «в соответствии с запросом», и т.д.

В поле [Производитель] необходимо указывать конкретного производителя.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] «0» и прочие данные, не соответствующие цене товара. В поле [Техническое предложение поставщика] не писать «не поставляется», «нет», «-» и прочие данные, не соответствующие наименованию и характеристикам товара.

К перечню файлов необходимо приложить файл ТКП в текстовом формате или формате .pdf. Необходимо указывать в файле ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки для каждой позиции в рабочих днях.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 18.03.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 22.03.2023 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 20.04.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.04.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.