3 апреля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Взрывозащищенное оборудование 2 квартал (1992)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Петрова Марина Геннадьевна, тел.: 8(8162)99-66-15, e-mail: mpetrova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Взрывозащищенное оборудование 2 квартал (1992)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Коробка соединительная по ОЛ | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | 07211-1017-ЭМ4.ОЛ1 | 1.00 (шт) |
| Ввод кабельный 20A2FFC 1/2'' NPT н/ж ст. | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | В соотетствии с опросным листом 33763-1001В1-11-ЭМ.ОЛ2. | 6.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный КП105 IEK BKP10-5-K01 | Пост управления на 5 мест серого цвета. В комплекте: - Кнопка "Открыть", 1 "н.р." - 1 шт.; - Кнопка "Закрыть", 1 "н.р." - 1 шт; - Кнопка "Стоп", 1 "н.з." - 1 шт.; - Лампа сигнальная "Открыта", тип AQD-22DC, U=230B AC - 1 шт.; - Лампа сигнальная "Закрыта", тип AQD-22DC, U=230B AC - 1 шт.; - Кабельный сальник PG21 - 1 шт.; - Держатель маркировки DM18х25 - 5 шт. | 4.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКИЕ-Н231815(8RN.2)-1КГЕ01311ПУСК-1КГЕ07К11СТОП-2КНВТН1МGН+2РКв-15+1ВЗКВ1-ИПГА50А/1А | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | в соответствии с ОЛ 33760-800-ЭМ.ОЛ2, с лампочкой и зуммером, поз. П5-SB1, В16-SB1 | 2.00 (шт) |
| Ввод кабельный 20A2FFC 1/2'' NPT н/ж ст. | в соответствии с документацией | 13.00 (шт) |
| Ввод кабельный 20A2FFC M20x1.5 ник. латунь | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Ввод кабельный 20A2FFC М20х1.5 н/ж ст. | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Ввод кабельный 20A2FFC M20x1.5 ник. латунь | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | В соответствии с опросным листом 33763-1001В1-11-ЭМ.ОЛ5. | 1.00 (шт) |
| Коробка клеммная КСП10е/6 2ExellT6 X IP65 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | комплектация в соответствии с листом 1 заказной спецификации 33760-800-ЭМ.СО (поз. 6). | 30.00 (шт) |
| Заглушка взрывозащищенная ВЗН1 Exd М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Коробка соединительная взрывоз. ЩОРВ302021(20CBC.2/GR-1PE10DIN)-4KHBM2N-25H(A)-4KHBM2N-25H(B)-1ДКУВ01NH(Г)-1KHBM3N-32H(Г) /ЭКРАН/ШИНА З/АЛП ТУ3400-005-72453807-07 1Ex d llCT6 Gb X IP66 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | В соответствии с опросным листом 33763-1001В1-11-ЭМ.ОЛ3. | 5.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | В соответствии с опросным листом 33763-1001В1-11-ЭМ.ОЛ4. | 19.00 (шт) |
| Ввод кабельный A3RCCBF/NP/20-3/M20 M20x1.5 ник. латунь | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Ввод кабельный 20A2FFC 1/2'' NPT н/ж ст. | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Вилка кабельная 015 3Р+РЕ+N 16A 380B | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | в соответствии с ОЛ 33760-800-ЭМ.ОЛ3, с переключателем | 1.00 (шт) |
| Коробка клеммная взрывозащищенная по ОЛ | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: сбор ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 20.03.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.04.2023 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 05.04.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 05.04.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.