7 апреля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2160. Трансформаторы по ОЛ, амперметры

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2160. Трансформаторы по ОЛ, амперметры

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5/10Р-300/5 У2 по 07283-822-ЭП.СО1 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5/10Р-300/5 У2 по 07281-822-ЭП.ОЛ1 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый Э42702 300/5 | ;Класс точности: 1,5; ;;;;Род тока: перем; | 3.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТПЛ-10-М-0,5/10P У2 200/ 5А -0.5 | ;;Мощность вторичной обмотки: 380; Производитель: СЗТТ; ;;Количество вторичных обмоток: 2; | 4.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый Э378 0..200А | Способ монтажа: на щите; Класс точности: 1.5; Размеры,мм: 160х160х125 вертикального положения; ;;Каталожный номер: Изменение показаний приборов Э378 по отклонению температуры от 20°С (в диапазоне от -40 до +50°С) не превышает ±0,8% на каждые 10 град.; Род тока: переменный; | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Требования к заполнению ТКП:

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не указывать в этом поле информацию, не относящуюся к тех. характеристикам, не указывать в нём цену, не писать «соответствует», «в соответствии с запросом», и т.д.

В поле [Производитель] необходимо указывать конкретного производителя.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] «0» и прочие данные, не соответствующие цене товара. В поле [Техническое предложение поставщика] не писать «не поставляется», «нет», «-» и прочие данные, не соответствующие наименованию и характеристикам товара.

К перечню файлов необходимо приложить файл ТКП в текстовом формате или формате .pdf. Необходимо указывать в файле ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки для каждой позиции в рабочих днях.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 07.04.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.04.2023 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 11.05.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 12.05.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.