19 апреля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Насосы для котельной

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Лобачев Роман Владимирович, тел.: +7 (3424) 21-35-07 (2026), e-mail: lobachev@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Насосы для котельной

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Насос вертикальный, центробежный по ОЛ | Насос проливов верхних точек. Поз. К20. Grundfos TP40-230/2 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ16.; Насос технической водопроводной воды. Поз. К10. Grundfos CRE 15-2 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ13.; Насос водопроводной воды. Поз. К11. Grundfos CRE 90-2-2 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ14.; Рециркуляционный насос котла. Поз. К5. Grundfos TP 100-120/2 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ8.; Насос подпиточной воды. Поз. К12. Grundfos CR 10-2 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ15.; Рециркуляционный насос котла. Поз. К6. Grundfos TP 100-140/4 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ9. | 11.00 (шт) |
| Насос центробежный, одноступенчатый по ОЛ | Циркуляционный насос котла. Поз. К8. Grundfos NB 80-160/147-127 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ11.; Циркуляционный насос котла. Поз. К7. Grundfos NB 80-160/147-127 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ10.; Циркуляционный насос сетевой воды. Поз. К9. Grundfos NK 250-450/445 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ12. | 7.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.04.2023 11:05:00

Дата и время окончания подачи предложений: 19.04.2023 11:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.