26 апреля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники (Реконструкция гостиницы Акрон)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Прокофьев Александр Олегович, тел.: +7 (8162) 99-70-57, e-mail: aprokofiev@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники (Реконструкция гостиницы Акрон)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Экран межсетевой Quantum 6200 Check Point | CPAP-SG6200-PLUS-SNBT | 1.00 (шт) |
| Светильник подвесной для 5 этажа (инд. изготовления) | выполнить с цоколем для замены светодиодных ламп | 3.00 (шт) |
| Светильник настенный NODE ONE CENTRSVET металл латунь | в соответствии с документацией | 69.00 (шт) |
| Светильник INFINITY SPOT LINE 200 1030 9° BD DALI 2. CENTRSVET черный 10Вт, 3000К, 48В | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Бра для 1 этажа (инд. изготовление) | в соответствии с документацией | 19.00 (шт) |
| Бра Articolo float Wall Sconce Snow латунь | + 48шт. светодиодная лампа Е27, 7Вт, + 9шт. плафон | 45.00 (шт) |
| Бра Plunger 3012-2W Favourite сатинированная латунь, натур. белый мрамор | в соответствии с документацией | 74.00 (шт) |
| Бра Dimple Sconce диаметр 135 мм стекло матовое черный аннодированный цвет.температура 3000К | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Светильник Meta ochre excl. VAT, excl.shipping латунь | + 4шт. светодиодная лампа | 3.00 (шт) |
| Светильник трековый светодиодный INFINITY INF LOCUS 1430 50° BD DALI 2 CENTRSVET диаметр 28мм черный 14 Вт, 3000К, 48 В, IP40, | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник Louis Weisdorff Multi-lite Pendant Gold Loft-Concept 40.1032 латунь | + 11шт. диммируемая светодиодная лампа Е2, 9 Вт. | 9.00 (шт) |
| Светильник точечный MINOR LEDS C4, арт. ТС-1200-BLA FORLIGHT белый в комплекте с лампой LED 8W | + 16шт. лампа LED 8W (ЗИП) | 328.00 (шт) |
| Обесечение программное VMware Esxi 7.0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Плафон светильника c эффектом каустики RIPPLE - THE MOV-ING LIGHT без источника света | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник LOCUS RT48 12DTW 36° BD CENTRSVET черный для эф-фекта каустики | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник подвесной Floating Disc сталь аннодированная черный никель черный рассеиватель алабастр | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник+крепление (инд. изгот) BRASS ARCHITECTURAL COLLECTION P 150 D 200мм, L стержня 1670 мм | + 42 шт. лампа G9 3.5W LED bulb 330 lm + 8 шт. плафон (ЗИП) | 40.00 (шт) |
| Светильник встраиваемый FOTON M HIDE T1430 60° WD DALI M CENRSVET 70 мм белый 14Вт | в соответствии с документацией | 161.00 (шт) |
| Светильник+крепление (инд. изгот) BRASS ARCHITECTURAL COLLECTION P 150 D 200мм, L стержня 1820 мм | + 21 шт. лампа G9 3.5W LED bulb 330 lm + 4 шт. плафон (ЗИП) | 20.00 (шт) |
| Светильник + крепление (инд. изгот) BRASS ARCHITECTURAL COLLECTION P 150 D 180мм, L стержня 1690 мм | + 61 шт. лампа G9 3.5W LED bulb 330 lm + 12 шт. плафон (ЗИП) | 58.00 (шт) |
| Светильник подвесной для 1 этажа (инд. изготовление) | + 2 шт. плафон (ЗИП) | 1.00 (шт) |
| Бра Kelly Wearstler Melange Elongated / Lampatron Jacklyn Sconce латунь Источник света G9 2-12W LED | + 11шт. светодиодная лампа | 10.00 (шт) |
| Торшер w182 Pastille floor lamp WASTBERG RAL 9005 grafite black Источник света G9 6.3W LED / Цвет.температура 2700K. | + 12шт. G9 6.3W LED / Цветовая температура 2700K. | 11.00 (шт) |
| Люстра Lit Lines матовая латунь/матовое стекло модуль LED 3x16.5W 230V 2700K 3000Lm 120° CRI90 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник встраиваемый поворотно-выдвижной ALI MICRO DALI металл белый 2700К, 10В | в соответствии с документацией | 89.00 (шт) |
| Люстра KENDAMA 45563 GIORGETTI черный лампа 4xE27 230V | + 25шт. лампа E27 230V | 6.00 (шт) |
| Светильник настенный 2017 Mobile Chandelier 10 Michael Anastassiades RAL 9005 латунь | + 5шт. лампа G9 3.5W LED, + 1шт. плафон (ЗИП) | 4.00 (шт) |
| Трек встроенный глубокий INF TRACK C54 2500 BK DALI CENTRSVET 2500 мм черный | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Лампа настольная SIRO table lamp HIMMEE RAL9005 черный цвет.температура 2700К | + 18шт. светодиодная лампа | 17.00 (шт) |
| Светильник подвесной VILLA СOPENHAGEN Nuura Источник света: G9 2.3W LED (4 шт.) | + 38шт. лампа G9 2.3W LED | 9.00 (шт) |
| Светильник потолочный LOCUS C75 12DTW CENRSVET белый в комплекте с лампой LED | + 9шт. лампа LED (ЗИП) | 188.00 (шт) |
| Светильник Perf by Tom Kundig сталь перфорированная черный | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Люстра Moooi Meshmatics Large 90х90 см 2700К, прозрачный кабель подключения | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник настенный 2017 Mobile Chandelier 10 Michael Anastassiades RAL 9005 черный | + 34шт. лампа G9 3.5W LED, + 6шт. плафон (ЗИП) | 32.00 (шт) |
| Светильник настенный Michael Anastassiades, Philosophical Egg Wall Bracket Light черный | + 2шт. лампа G9 3.5W LED | 1.00 (шт) |
| Светильник подвесной Gubi multi-lite черный | + 10шт. диммируемая светодиодная лампа | 9.00 (шт) |
| Торшер Copernica P floor lamp RAL 9005 gold-black | + 10шт. лампа LED SMD 6.9W 2700K (Ш106 x В130 x Д26см) | 9.00 (шт) |
| Светильник подвесной Floating Disc сталь аннодированная черный никель латунь рассеиватель алабастр | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Бра Hudson Valley Wylie 6311-BB бронза | + 6шт. диммируемая светодиодная лампа | 5.00 (шт) |
| Светильник встраиваемый FOTON S HIDE T0830 36° BD DALI CENTRSVET черный | в соответствии с документацией | 68.00 (шт) |
| Светильник напольный LIGHT UP M52 SPOT CENRSVET черный в комплекте монтажный стакан | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник подвесной Tala BSALT-I-SET-SGL-PD-01-EU Тип цоколя Е27 | + 5шт. светодиодная лампа Е27 | 4.00 (шт) |
| Светильник LOCUS RT 52 2230 50° WD DALI CENTRSVET корпус алюминий черный | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник подвесной Dahl large NOK 3 290 матовая латунь заложить диммируемую светодиодную лампу 9 Вт | + 4шт. диммируемая светодиодная лампа 9 Вт | 3.00 (шт) |
| Светильник встраиваемый Lumenmax 30138 белый | в соответствии с документацией | 34.00 (шт) |
| Светильник настенный Marmo MOD099WL-01G 120х480х190 мм глянцевый металл | + 4шт. светодиодная лампа | 3.00 (шт) |
| Светильник LOCUS RT 52 2230 50° WD DALI CENTRSVET корпус алюминий белый | в соответствии с документацией | 110.00 (шт) |
| Бра Артикул: bulrash01 № товара: 903 латунь Тип цоколя: Е14 | + 8шт. светодиодная лампа Е14 | 7.00 (шт) |
| Светильник подвесной MATHIA 3. Артикул: mathia 01. ImperiumLoft матовая латунь | + 7шт. Светодиодная лампа G9 230V | 2.00 (шт) |
| Светильник встраиваемый FOTON HIDE M CENRSVET 70 мм белый 12W, IP44, 2700K | + 42шт. светодиодная лампа | 40.00 (шт) |
| Светильник встраиваемый Lumenmax 30138 127х105 метал черный | в соответствии с документацией | 34.00 (шт) |
| Светильник встраиваемый Lumenmax 30201 105х220 метал черный | в соответствии с документацией | 19.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Доставка поставщика

Условия оплаты: В соответствии с типовой формой договора

Дополнительные условия и требования: !!!Предлагать качественные аналоги, кроме позиций идущих в комплектацию номеров люкс и президентского номера. В номера люкс и президентский номер предлагать производителей согласно заявленным в ТЗ.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока приема ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.04.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.04.2023 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 28.04.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 28.04.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.