15 мая 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панель стеновая МВУ, AISI 304 0.7 / AISI 304 0.7 без окраски толщина 150 мм (НШЗ 2, 192)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панель стеновая МВУ, AISI 304 0.7 / AISI 304 0.7 без окраски толщина 150 мм (НШЗ 2, 192)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, AISI 304 0.7 / AISI 304 0.7 без окраски толщина 150 мм | ПС4, размер1000х970, требуется 2 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС12, размер1000х3830, требуется 66 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС20, размер1000х5490, требуется 9 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС17, размер1000х4820, требуется 18 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС1, размер1000х5980, требуется 120 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС9, размер1000х9700, требуется 27 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС31, размер1000х5260, требуется 8 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС23, размер1000х4340, требуется 2 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС15, размер1000х2190, требуется 6 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС7, размер1000х8060, требуется 16 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС18, размер1000х7480, требуется 9 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС28, сэндвич-панель размер1000х750, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС5, размер1000х6230, требуется 10 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС21, размер1000х6760, требуется 9 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС26, размер1000х6930, требуется 32 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС13, размер1000х6030, требуется 63 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС24, сэндвич-панель размер1000х5100, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС8, размер1000х6920, требуется 28 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС19, размер1000х5230, требуется 9 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС11, размер1000х6720, требуется 20 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС3, размер1000х4390, требуется 2 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС16, размер1000х4280, требуется 24 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС22, размер1000х1020, требуется 2 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС30, сэндвич-панель размер1000х1660, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС10, размер1000х5550, требуется 9 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС2, размер1000х6560, требуется 68шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС29, сэндвич-панель размер1000х3255, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС25, сэндвич-панель размер1000х1660, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС14, размер1000х5580, требуется 30 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС6, размер1000х8220, требуется 27 шт, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа.; ПС27, сэндвич-панель размер1000х3505, с учетом фасонных элементов по каталогу производителя.Стеновые сэндвич-панели трехслойные с базальтовым заполнением толщиной 150мм, с обшивкой из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,7 мм , ?а1=0,05Вт/(м°С), плотность 110кг/м3, огнестойкость EI 150, предел прочности на сжатие не менее 55кПа. | 3745.44 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Июнь 2023 г.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования: ТКП выставить в формате Эксель в приложенном файле, там же указать перечень фасонных элементов.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.05.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.05.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.