22 мая 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель, Муфты, Кабельная система (259, 260, 292)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель, Муфты, Кабельная система (259, 260, 292)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабельрост самонесущий KTI 20x15-3 KI0202830025Z | или аналог. | 14.00 (шт) |
| Комплект метизов КМ06500302 | для профиля BSUP 5. Или аналог. | 35072.00 (шт) |
| Профиль U-образный BSUP 5-1500 50х50х2,5 BSU055P15025Z | или аналог. | 2330.00 (шт) |
| Профиль крепления кабельроста PKL400 PL040010525 | в соответствии с документацией | 42.00 (шт) |
| Профиль U-образный BSUP 5-2000 50х50х2,5 BSU055P20025Z | или аналог. | 2388.00 (шт) |
| Крышка кабельроста самонесущего KLU 250 LK0250030015 | или аналог. | 14.00 (шт) |
| Кабель ВБбШв 4 х95 -1 | ГОСТ 31565-2012 | 520.00 (м) |
| Муфта концевая 1ПКВ(Н)Тпбнг-5 х(70-120) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Уголок монтажный BSUW 50х50х80 BS0000A03050Z | или аналог. | 17536.00 (шт) |
| Кронштейн опорный BSO L = 530 BS0150K05025Z | или аналог | 30250.00 (шт) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 95.00 (м) |
| Кабель ВБбШвнг 5 х120 -1 | ГОСТ 16442-80 | 250.00 (м) |
| Муфта соединительная, наружной установки термоусаживаемая, герметичная, не распространяющая горение | в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ЭС1.1.ОЛ.6.; в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ЭС1.1.ОЛ.5.; в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ЭС1.1.ОЛ.4. | 30.00 (шт) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х150 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 1544.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 848.00 (м) |
| Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x70 /25 -6 | ТУ 16.К73.164-2017 | 7440.00 (м) |
| Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, не распространяющая горение по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ЭС1.1.ОЛ.3.; в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ЭС1.1.ОЛ.2.; в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ЭС1.1.ОЛ.1. | 28.00 (шт) |
| Кабель ПвП 3 x95 /16 -6 | ГОСТ Р 55025-2012 | 720.00 (м) |
| Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x150 /95 -6 | ТУ 16.К73.164-2017 | 3252.00 (м) |
| Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x120 /70 -6 | ТУ 16.К73.164-2017 | 6900.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Июнь 2023 г.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Дополнительный сбор ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.05.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.05.2023 20:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.