24 мая 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панель стеновая МВУ, AISI 304 0.7 / AISI 304 0.7 без окраски толщина 150 мм (НШЗ 1 - 191, 210)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панель стеновая МВУ, AISI 304 0.7 / AISI 304 0.7 без окраски толщина 150 мм (НШЗ 1 - 191, 210)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, AISI 304 0.7 / AISI 304 0.7 без окраски толщина 150 мм | СП-43 размером 1830х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-7 размером 4280х1000, требуется 4 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-35 размером 3600х230, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-19 размером 6230х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-27 размером 2590х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-48 размером 7230х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-50 размером 7230х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-24 6370х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-7047-59 1700х1000, требуется 4 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-16 6369х1000, требуется 2 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-8 1840х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-10 размером 2900х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-2 размером 990х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя.; СП-45 размером 950х1000, требуется 4 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-6029-5 1000х740, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-13 6860х780, требуется 4 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-37 размером 3120х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-29 размером 400х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-7047-54 2980х1000, требуется 52 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-13 размером 4450х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-21 размером 6230х280, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-11 2979х600, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-19 5980х1000, требуется 2 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-7047-56 5980х1000, требуется 70 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-3 2980х1000, требуется 12 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-21 5980х1000, требуется 2 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-5 размером 3030х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-52 размером 3040х450, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-9 5980х1000, требуется 31 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-15 размером 5970х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-31 размером 1300х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-34 размером 3600х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-18 размером 1180х580, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-47 размером 7220х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6 размером 3030х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-51 размером 3040х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-11 размером 2900х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-15 1490х1000, требуется 4 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-44 размером 1810х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-25 1180х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-28 размером 2590х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-7047-53 6860х1000, требуется 51 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-7047-57 6220х1000, требуется 52 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-12 размером 1090х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-10 2980х200, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-14 5980х780, требуется 4 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-17 размером 5970х300, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-33 размером 2300х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-20 5980х1000, требуется 2 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-32 размером 2300х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-4 1000х580, требуется 14 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-16 размером 1180х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-22 размером 6220х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-30 размером 100х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-38 размером 220х1000, требуется 4 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-46 размером 890х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-1 размером 980х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя.; СП-9 размером 620х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя.; СП-7047-58 6860х1000, требуется 2 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-23 5980х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-17 6370х1000, требуется 2 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-23 размером 6220х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-3 размером 2600х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-39 размером 1350х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-1 6860х1000, требуется 18 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-7047-55 6860х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-26 размером 1230х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-42 размером 1830х1000, требуется 3 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-7 3219х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-8 размером 4330х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-49 размером 7220х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-7047-60 820х1000, требуется 4 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-22 4140х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-6 5020х1000, требуется 1 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-36 размером 3120х1000, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-7047-61 6860х1000, требуется 2 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-20 размером 6230х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-2 3580х1000, требуется 6 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-6029-18 6370х1000, требуется 6 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-25 размером 450х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. ; СП-4 размером 2600х300, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-41 размером 2240х1000, требуется 2 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-14 размером 4450х132, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-6029-12 6220х1000, требуется 24 шт. Трехслойные сэндвич-панели из нержавеющей стали АISI304 с базальтовым утеплителем ПСБ-150 (без покрытия) Листы обшивки толщ. - 0,7 мм. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С).; СП-40 размером 1350х280, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора.; СП-24 размером 6220х450, требуется 1 шт. Минераловатные плиты на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем группы горючести НГ (плотность — не менее 110кг/м3, теплопроводность - 0,037 Вт/м°С) Панели идут с учётом фасонных элементов по каталогу производителя. Размер с учетом зазора. | 2231.58 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Июнь 2023 г.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования: ТКП выставить в формате Эксель в приложенном файле, там же указать перечень фасонных элементов.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Дополнительный сбор ТКП.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.05.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 29.05.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.