30 мая 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Общепромышленная трубопроводная арматура (Лот 65)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Стрелкова Татьяна Владимировна, тел.: +78162996604, e-mail: Strelkova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Общепромышленная трубопроводная арматура (Лот 65)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 32 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | клим. исп. УХЛ1 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 15 PN 1.6 МПа ст.20Л фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 350 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | клим. исп. УХЛ1 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 40 PN 2,5 МПа ст.09Г2С под приварку | в соответствии с ОЛ 06884-1101/043-5.1-ТХ.ОЛBV-1001-1, кл. герм А, ст.09Г2С | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 50 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т фланцевый с КОФ, крепежом и прокладками тип 11, исп. В кл.герм. В | клим. исп. УХЛ1 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15лс65нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.09Г2С фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | клим.исп. УХЛ1 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 32 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | клим.исп. УХЛ1 | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 15 PN 4 МПа ст.12Х18Н10Т фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | УХЛ 1, произвести обезжиривание с подтверждением сопроводительными документами или соответствующим клеймением, рабочая среда- кислород. | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 15 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | клим. исп.УХЛ1 | 4.00 (шт) |
| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж DN 200 PN 10 МПа ст.20 КОФ тип 01, исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 80 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | клим. исп.УХЛ1 | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.угл. фланцевый с КОФ, крепежом и прокладками тип 11 исп. В кл.герм. В | ст.20, клим. исп.УХЛ1 | 8.00 (шт) |
| Клапан игольчатый прямоточный DN 15 PN 32 МПа ст.жаростойкая под приварку . кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 33751-1015-ТХ.ОЛ-NV-108. | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 25 PN 1.6 МПа ст. 20Л фланцевый КОФ исп.В кл.герм.А | тип ответных фланцев - 11 | 2.00 (компл) |
| Клапан запорный DN 10 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т фланцевый КОФ тип 11 исп.В кл.герм.В | в соответствии с ОЛ 33759-880-ТХ.ОЛ40 | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.угл. фланцевый с КОФ, крепежом и прокладками тип 11 исп. В кл.герм. В | ст.20, клим. исп.УХЛ1 | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | клим. исп.УХЛ1 | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 15 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | Клим.исп. УХЛ1, материал крепежа- болт 45Х14Н14В2М, гайка 12Х18Н10Т | 4.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30лс41нж DN 150 PN 1,6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | клим. исп. УХЛ1 | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 80 PN 4 МПа ст.12Х18Н10Т фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | УХЛ 1, произвести обезжиривание с подтверждением сопроводительными документами или соответствующим клеймением, рабочая среда- кислород. | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 15 PN 1.6 МПа ст. углер. фланцевый с КОФ, крепежом и прокладками тип 11 исп. В кл.герм. В | ст.20 | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, г Великий Новгород, площадка ПАО Акрон.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100% постоплата

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.05.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 05.06.2023 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 30.06.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 03.07.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.