6 июня 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабельная система (V-121000-OPER-357)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабельная система (V-121000-OPER-357)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Соединитель шарнирный СШ/2 ON0000008515T | в соответствии с документацией | 34.00 (шт) |
| Лоток лестничный LA8020HDZ 80х200х6000 ст. г/оц т.1,5мм | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Фиксатор консольный кабельростов KU-FX KU0000000920 | в соответствии с документацией | 2062.00 (шт) |
| Укосина одинарных консолей SM-U3 SM0000A13330 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Лоток лестничный LA8030HDZ 80х300х6000 ст. г/оц 1,5мм | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Фиксатор крышек самонесущих кабельростов KLI-FX 100 KL0001815115 | в соответствии с документацией | 2556.00 (шт) |
| Консоль FRP-HD-600 CA-3-250 FRP SPM15723 | в соответствии с документацией | 29.00 (шт) |
| Кронштейн консольный для тяжелых нагрузок FRP CA-HD-300 70271 | в соответствии с документацией | 429.00 (шт) |
| Соединитель переходной KTU 10x8,5 SP, KU0101603715Z 100x85 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Консоль FRP-HD-450 CA-2-250 FRP SPM13019 | в соответствии с документацией | 228.00 (шт) |
| Соединитель переходной ONL 100 SP/2, ON0100003112Z 100x85 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Старт-кронштейн S-FRP FC-BS 73636 | Z образный | 298.00 (шт) |
| Кронштейн FRP CA-HD-450 FRP 70272 | в соответствии с документацией | 94.00 (шт) |
| Консоль FRP-HD-450 CA-3-250 FRP SPM12853 | в соответствии с документацией | 110.00 (шт) |
| Консоль одиночная BBP-41 300 мм ст. оц. арт. BBP4130HDZ | в соответствии с документацией | 43.00 (шт) |
| Консоль FRP-HD-600 CA-2-250 FRP SPM15722 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Старт-кронштейн приварной S-M WB-125-CH100-1 SS 1371691 | в соответствии с документацией | 77.00 (шт) |
| Лоток тройниковый ONL 150х100 . T ON01518T0015 | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Консоль BBP-41 L=500 ст.оц. BBP4150HDZ | в соответствии с документацией | 159.00 (шт) |
| Консоль BBP-41 BBP4120HDZ | в соответствии с документацией | 124.00 (шт) |
| Стойка кабельная К1150цУТ1,5 | в соответствии с документацией | 190.00 (шт) |
| Зажим балочный S-FRP FC-BS 73634 | для применения с балками шириной 200-300 мм | 113.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL500х100 OP0501840015 500х100х4000 . | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Крышка лотка прямого KL 500 . KL0500030012 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Лоток лестничный "Стандарт" 80х6000х400 ст. оц. код LA8040HDZ | в соответствии с документацией | 26.00 (шт) |
| Лоток замковый перфорированный РЕ LP-100-400-600 . стеклопластик ФК-500046 | в соответствии с документацией | 38.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU50х10-4 500х100х4000 . КТ0501840015 | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Поворот горизонтальный 90гр. FOE-100 FE-90-150-R300 . стеклопластик 74606 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лоток угловой горизонтальный поворота трассы на 90 град. ONL 150х100 . U90 ON01518U9015 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка углового горизонтального поворота трассы на 90 град. KL U90 150 . KL01500U9010 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка для поворота горизонтального FOE-СО FЕ-90-150 R3 150 стеклопластик 74715 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 150 . LK0150030015 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU15х10-3 150х100х3000 . КТО151840015 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 300 . LK0300030015 | в соответствии с документацией | 558.00 (шт) |
| Крышка для поворота горизонтального 90град. FOE-СО FE-90-300 R3 300 стеклопластик 74716 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Клипса для крепления трубы СМ617130 | в соответствии с документацией | 280.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 45 град. LTU 40х10 U45 400х100 . LT04018U4520 | в соответствии с документацией | 46.00 (шт) |
| Крышка для лестницы FOE CO-CL-300 . стеклопластик 74170 | в соответствии с документацией | 1339.00 (шт) |
| Консоль BBP-41 41х41мм сталь BBP4160HDZ | в соответствии с документацией | 144.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 150 . KL0150030012 | в соответствии с документацией | 148.00 (шт) |
| Крышка торцевая для закрытия кабельной лестницы FОE-100 ЕС-300 . стеклопластик 74702 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL150х100 OP0151830015 150х100х3000 . | в соответствии с документацией | 148.00 (шт) |
| Поворот вертикальный 90гр. FTE-80 CR-300 . стеклопластик 75076 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 400 . LK0400030015 | в соответствии с документацией | 266.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 45 град. LTU 30х10 U45 300х100 . LT03018U4520 | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Крышка для поворота конбинированного вертикального DTE-СО-СR-300 300 стеклопластик 74847 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU40х10-3 400х100х3000 . КТ0401830015 | в соответствии с документацией | 262.00 (шт) |
| Крышка для поворота вертикального гибкого FOE-СО FR-300 300 стеклопластик 74761 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Поворот вертикальный 90гр. внешний 600 стеклопластик 74255 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Крышка лотка тройникового KL 150 . T KL01500Т0010 | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 45 град. ONL 150х100 U45 150х100 . ON01518U4015 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лестница кабельная FOE-100CL-150-3 FRP . стеклопластик 74429 | в соответствии с документацией | 133.00 (шт) |
| Крышка FOE СО-CL-150 FRP . стеклопластик 71468 | в соответствии с документацией | 133.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KLO 15 U45 . KO01500U4515 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Поворот вертикальный 90гр. внутренний FOE-100 RI-IN-90-300 R600 . стеклопластик 74243 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL400х100 OP0401830015 400х100х3000 . | в соответствии с документацией | 115.00 (шт) |
| Крышка FOE СО-CL-450 FRP 3000 стеклопластик 71472 | в соответствии с документацией | 817.00 (шт) |
| Крышка торцевая для закрытия кабельного лотка FТE-80 ЕС-300 . стеклопластик 74734 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лестница кабельная с высотой борта 100 мм FOE-100CL-300-3 3000 стеклопластик 74430 | в соответствии с документацией | 1339.00 (шт) |
| Консоль потолочная BBA-20 200 арт.BBA2020HDZ | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Соединитель стыковой FOE-100 SC 75051 | в соответствии с документацией | 2247.00 (шт) |
| Гайка М10 FRP UNO S-UNO NU-M10 71551 | в соответствии с документацией | 2190.00 (шт) |
| Лоток тройниковый ONL 400х40 . T ON04007T0015 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Лоток угловой горизонтальный 90 град. ONL100х40 U90 100х40 ст.г/оц. ON01007U9015Z | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Крышка для поворота горизонтального 90град. FTE-50 СО-FE-90-300 . стеклопластик 74738 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Крышка лотка тройникового KL 400 . Т KL04000Т0012 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Поворот горизонтальный 90гр. FOE-100 FE-90-300 R600 . стеклопластик 73107 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка лотка углового горизонтального 90 град. KL 100 U90 ст.г/оц. KL01000U9010Z | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Шпилька резьбовая М10 S-FRP TR-M10-1500 71364 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL100х40 OP0100760012Z 100х40х6000 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Крышка для лотка FTE-СО CT-300 3000 стеклопластик 74453 | в соответствии с документацией | 105.00 (шт) |
| Тройник радиусный LTI T 40х10 ст. LI04018T0520 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Поворот горизонтальный 90гр. FOE-100 FE-90-300 . стеклопластик 74585 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Крышка лотка прямого KL 100 100х16х3000 ст.г/оц. KL0100030012Z | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Шарнир вертикальный для кабельных лотков FTE-80 HV 74883 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Крышка радиусная Т-отвода самонесущего кабельроста KLI T KLO 40T . KIO4000T0515 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Крышка для поворота горизонтального 90град. FOE-СО FE-90-300 R6 600 стеклопластик 74718 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Болт М10х40 FRP UNO S-M HE-E-M10х40 75253 | в соответствии с документацией | 400.00 (шт) |
| Крышка Т-отвода радиусная KLO 30 T 300 ст.г/оц. KO03000T0615Z | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Гайка фланцевая М10 NU-FL-M10 71362 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Лоток кабельный FTE-80 CT-300 3000 стеклопластик 74413 | в соответствии с документацией | 105.00 (шт) |
| Крышка радиусная Т-отвода самонесущего кабельроста KLI T KLI 30T . KIO3000T0515 | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL100х85 OP0101660012Z 100х85х6000 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шарнир вертикальный для организации гибкого поворота FТE-80 HV 75053 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Элемент Т-образный FTE-80-TE300/300 . стеклопластик 74667 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU30х10-3 300х100х3000 . КТ0301830015 | в соответствии с документацией | 422.00 (шт) |
| Поворот вертикальный 90гр. внутренний FOE-100 RI-IN-90-300 R400 . стеклопластик 74237 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Шарнир вертикальный для организации поворота вертикального FОE-100 HV-SD 75036 | в соответствии с документацией | 498.00 (шт) |
| Крышка для элемента Т-образного FOE-СО ТE-300 R3 300 стеклопластик 74722 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Зажим крепежный FOE/FTE FC-B40х65 FRP 72024 | в соответствии с документацией | 730.00 (шт) |
| Зажим крепежный для кабельных лестниц и лотков FOE/FTE FC-B40х65 74783 | в соответствии с документацией | 938.00 (шт) |
| Поворот Т-образный FOE-100 ТE-90-300 R300 . стеклопластик 74507 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Поворот горизонтальный 90гр. FOE-100 FE-90-300 R300 . стеклопластик 74607 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Соединитель стыковой FТE-80 SC 75052 | в соответствии с документацией | 210.00 (шт) |
| Консоль BSOB 300/25 BS0440K03025Z | в соответствии с документацией | 656.00 (шт) |
| Консоль BSOB 200/25 BS0440K02025Z | в соответствии с документацией | 168.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-400 SM0300К04025 | в соответствии с документацией | 758.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-350 SM0300К03525 | в соответствии с документацией | 194.00 (шт) |
| Профиль U-образный BSUP 3-200 50x32x1000 BSUO53P02025Z | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-300 SM0300К03025 | в соответствии с документацией | 820.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-150 SM0300К01525 | в соответствии с документацией | 386.00 (шт) |
| Профиль безопасности PBS/3 PB0000015700S | в соответствии с документацией | 79.00 (м) |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2,5-1,5 SMCO44P15025 | в соответствии с документацией | 66.00 (шт) |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2-0,5 SMCO44P05020 | в соответствии с документацией | 127.00 (шт) |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2-0,8 SMCO44P08020 | в соответствии с документацией | 285.00 (шт) |
| Накладка стыковая клиновидная типа Т S-FRP GP-Т 79970 | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Крышка к лотку КЛЗТ-200пр 200х2500 сендзимир оц. | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Накладка стыковая клиновидная типа L S-FRP GP-L 79969 | в соответствии с документацией | 88.00 (шт) |
| Крышка угла горизонтального кабельроста KLZ 30 90U R300 г/оц KZ03000U9315 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Зажим для крышки FOE CC 74856 | в соответствии с документацией | 900.00 (шт) |
| Угол горизонтальный кабельроста усиленный 90 град. KTU 30х10 U90, R300 гор.оц. KTO3018U9315 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Узел опорного профиля №17.5.200.30.2.2.8 г/оц | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Лоток лестничный ЛЛСП 300-50-6 г/оц 211409 | в соответствии с документацией | 140.00 (шт) |
| Узел опорного профиля №17.5.400.30.2.2.8 г/оц | в соответствии с документацией | 79.00 (шт) |
| Угол горизонтальный ЛЛУГ 90-300-50 г/оц 211517 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Соединитель для короба 150х150 . г/оц | в соответствии с документацией | 280.00 (шт) |
| Крышка замковая КЛЛЗ 200х3000 s-1,0 г/оц 213228 | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Угол горизонтальный ЛЛУГ 90-300-50 s-1,0 г/оц 211518 | в соответствии с документацией | 61.00 (шт) |
| Соединитель для лотка НЛ-СПц УТ1,5 h = 50 г/оц | в соответствии с документацией | 488.00 (шт) |
| Соединитель стыковой угловой 0-90гр. FOE-100 SA-HO 74861 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Крышка Т-отвода радиусная KLO 20 T 200 ст.г/оц. KO02000T0615Z | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Короб с крышкой 150х150х2000 s = 1,5 г/оц | в соответствии с документацией | 140.00 (шт) |
| Тройник радиусный LTU 30х8,5 T 300х85 ст.г/оц. LT03016T0615Z | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Лестница кабельная с высотой борта 100мм FOE-100CL-450-3 FRP 3000 стеклопластик 74431 | в соответствии с документацией | 825.00 (шт) |
| Соединитель стыковой угловой горизонтальный FTE-80 SA-НО-80 74437 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Пластина горизонтальная угловая соединительная 0-90гр. FTE-80 SA-HO-50 74871 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Лоток лестничный НЛ40-П1,87ц УТ1,5 50х400х200 г/оц | в соответствии с документацией | 122.00 (шт) |
| Лоток лестничный НЛ30-П1,87ц УТ1,5 50х300х200 г/оц | в соответствии с документацией | 122.00 (шт) |
| Шарнир вертикальный для кабельных лестниц FOE-100-HV-HD 74864 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Распорка BSUR 40 BS0000A00725 | в соответствии с документацией | 510.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-200 SM0300К02025 | в соответствии с документацией | 284.00 (шт) |
| Соединитель торцевой ЛЛСТ 50 s-2,0 211825 | в соответствии с документацией | 46.00 (шт) |
| Профиль BPM-41 монтажный С-образный L=400 BPM4104HDZ | в соответствии с документацией | 46.00 (шт) |
| Соединитель прижимной обхватвающий СПО-4141 210063 | в соответствии с документацией | 62.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. KLO 20 U45 . K002000U4515 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Перемычка заземления ON0301050116S | в соответствии с документацией | 265.00 (шт) |
| Угол шарнирный вертикальный KTU 30х10 ZL 300х100 ст.г/оц. KT03018ZL520 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный ЛЛОТ-300-50 ГЦ 211646 | в соответствии с документацией | 49.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 90 град. KLO 20 U90 . K002000U9515 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Лоток неперфорированный ONL 100х100х6000 . ON0101860012 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Соединитель профилей внешний СПС-41 210064 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 90 град. KLO 30 U90 . K003000U9515 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Крышка лотка KL100 100х3000 . KL0100030015 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Пластина соединительная ПСТ-4 210046 | в соответствии с документацией | 102.00 (шт) |
| Лоток кабельный перфорированный ЛПМЗТ-200х100пр 200х100х2500 ст. г/оц. | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Крышка радиусная Т-отвода самонесущего кабельроста KLI 20T . KI02000T0515 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Уголок перфорированный AI-LW-11х30-50х50х5х3000 SS 1371941 | в соответствии с документацией | 87.00 (шт) |
| Профиль крепления кабельроста PKL500 PL0500010525 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Зажим для крышки CC FOE-100-300 FRP 71618 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. KLO 30 U45 . K003000U4515 | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Фиксатор крышки KLU-FX 100 KL0001805115 | в соответствии с документацией | 90.00 (шт) |
| Пластина соединительная прямая PSP80/STS | в соответствии с документацией | 74.00 (шт) |
| Соединитель угловой ЛЛСУ 50 ГЦ 211817 | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Пластина заземления PTSE ON0000006615 | в соответствии с документацией | 229.00 (шт) |
| Угол вертикальный шарнирный 80х200 гор.оц. LE8002HDZ | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка крестообразного KL 150 Х . KL01500Х0010 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лоток перфорированный 80х200х6000 гор.оц. SPH60820HDZ | в соответствии с документацией | 19.00 (шт) |
| Тройник радиусный LTI T 20х10 . LI02018T0520 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Фиксатор крышки KLU-FX 85 KL0001605115T | в соответствии с документацией | 1362.00 (шт) |
| Соединитель прямой ЛЛСП 50 ГЦ 211813 | в соответствии с документацией | 606.00 (шт) |
| Уголок перфорированный AI-LW-11х30-50х50х5х3000 SS 1371946 | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Лоток лестничный ЛЛСП 200-50-6 s-1,2 г/оц 211407 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. LC8330HDZ 80х300 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Лоток лестничный ЛЛПЗ 200-100-3 s-0,7 г/оц 213055 | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU50х15-4 500х150х4000 г/оц КТ0502840015 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Винт с полукруглой головкой M6х20/STS | в соответствии с документацией | 592.00 (шт) |
| Гайка с фланцем М6/STS | в соответствии с документацией | 592.00 (шт) |
| Шайба плоская 6/25/STS | в соответствии с документацией | 592.00 (шт) |
| Профиль П-образный BPM2905HDZ 29х50х500х2.5 | PSM | 221.00 (шт) |
| Полоса монтажная К202цУТ1,5 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Соединитель поворотный угловой СПУ/3 ON0000009415 | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Соединитель шарнирный СШ/3 ON0000008615 | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Соединитель лотка перфорированного SLN/3 ON0000000815 | в соответствии с документацией | 792.00 (шт) |
| Фиксатор безболтовой консоли BSOK 30 BS0000A25850Z | в соответствии с документацией | 824.00 (шт) |
| Профиль монтажный Z-образный PMZM57P30040 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Крепление Н-образное к вертикальной двутавровой балке 400 BMH4040HDZ | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель Т-образный R-300 200 гор.оц. LK0203HDZ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Звено стыковое шарнирное SLSHN/2 SN0000000715T | в соответствии с документацией | 214.00 (шт) |
| Редукция (переходник) LR8100 80х100 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Угол вертикальный шарнирный 80х300 гор.оц. LE8003HDZ | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Крышка лотка с заземлением 300х3000 ст.оц. арт.35525HDZ | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Шарнир горизонтальный FTE-80/FOE-100 SA-HH FRP 73860 | в соответствии с документацией | 600.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный R-300 80х200 гор.оц. LT8302HDZ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Заглушка торцевая LM 50х20 00651 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прижим плоский ЛЛПП s-3,0 гц | 211804 | 2139.00 (шт) |
| Крепеж для шпильки М10 к балке 10-15 мм СМ614115 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 45 град. R-600 80х300 гор.оц. LC0863HDZ | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Соединитель лотковый внешний GTO 80 LI LG8200 | в соответствии с документацией | 210.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 45 град. R-600 300 гор.оц. LK0360HDZ | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Угол вертикальный шарнирный 80х400 гор.оц. LE8004HDZ | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Уголок перфорированный AI-LW-11х30-50х50х5х3000 CS 1372120U | в соответствии с документацией | 147.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. R-300 300 гор.оц. LK0033HDZ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Зажим для крышки CC FOE-100-450 FRP 71619 | в соответствии с документацией | 140.00 (шт) |
| Делитель . FOE-100 DI FRP 74541 | в соответствии с документацией | 1042.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R-300 80х400 гор.оц. LC8340HDZ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Уголок перфорированный AI-LW-11х30-50х50х5х3000 CS 78662U | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. R-300 400 гор.оц. LK0043HDZ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шайба опорная S-M 50х37 FRP 71552 | в соответствии с документацией | 1391.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R-300 80х200 гор.оц. LC8320HDZ | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Зажим для крышки FOE CC FRP 72077 | в соответствии с документацией | 5050.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. R-300 200 гор.оц. LK0023HDZ | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Лоток крестообразный ONL 150х100 Х . ON01518Х0015 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка с заземлением 400х3000 ст.оц. арт.35526HDZ | в соответствии с документацией | 52.00 (шт) |
| Гайка фланцевая S-M NU-FL-E-M10 FRP 71319 | в соответствии с документацией | 1450.00 (шт) |
| Профиль монтажный П-образный PMUM63P30050 | в соответствии с документацией | 149.00 (шт) |
| Зажим для крышки CC FOE-100-150 FRP 71617 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Консоль одиночная 41х41 400 BBP4140HDZ | в соответствии с документацией | 34.00 (шт) |
| Консоль СПК 41/21/2.0-350п г/оц 210024 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Болт S-М HE-M10х40 FRP 72374 | в соответствии с документацией | 3130.00 (шт) |
| Соединитель шарнирный SLSHKTU 100 KU0001805720 | в соответствии с документацией | 290.00 (шт) |
| Консоль СПК 41/21/2.0-350 г/оц 210013 | в соответствии с документацией | 918.00 (шт) |
| Зажим крепежный FOE FC-A40X65 FRP 71410 | в соответствии с документацией | 3230.00 (шт) |
| Стойка ФОС-50 1500 ГЦ 221445 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Соединитель угловой SLUSKTU 100 KU0001804320 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Соединитель стандартных кабельростов SSKTU 100 KU0001800320 | в соответствии с документацией | 1878.00 (шт) |
| Опора ОСП-6 ГЦ 210073 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 12.00 (шт) |
| Соединитель SLN/1, ON0000000615Z | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Консоль СПК 41/21/2.0-250 г/оц 210012 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Опора ОСП-21-82 ГЦ 210075 | в соответствии с документацией | 165.00 (шт) |
| Соединитель стандартный кабельростов SSKTU 85 KU0001600320T | в соответствии с документацией | 152.00 (шт) |
| Старт-кронштейн приварной S-M WB-125-CH100-1 CS 1302507 | в соответствии с документацией | 260.00 (шт) |
| Соединитель-расширитель кабельроста SLKTU 85 KU0001601520T | в соответствии с документацией | 1457.00 (шт) |
| Полка кабельная К-1163 ст.оц. | УТ1,5 | 380.00 (шт) |
| Соединитель поворотный угловой SLSPUKTU85 KU0001606320T | в соответствии с документацией | 34.00 (шт) |
| Консоль усиленная SMO 41х41х2,5D-300 г/оц SM0400K03025 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Соединитель поворотный угловой СПУ/2 ON0000009215T | в соответствии с документацией | 34.00 (шт) |
| Кронштейн FRP CA-HD-600 FRP 70273 | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Соединитель шарнирный SLSHKTU85 KU0001605720T | в соответствии с документацией | 26.00 (шт) |
| Струбцина зажимная MS2300000012 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Соединитель внутренний SMА 641 SM0000S64120 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Подвес С-образный усиленный СППУ-100 Сендзимир. цинк. | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Опора дельтообразная SM-FD2 SM0000A00740 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Кронштейн балочный П-образный SMA 645 SM0000S64550 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Клипса для крепления трубы СМ617118 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Крышка на ответвитель Т-образный R-300 400 гор.оц. LK0403HDZ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Пластина угловая SMА 621 SM0000S62150 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Уголок монтажный SM-UM90 SM0000A02340 | в соответствии с документацией | 48.00 (шт) |
| Угол горизонтальный 90 град. R-600 80х400 гор.оц. LC8640HDZ | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Ответвитель Т-образный R-300 80х400 гор.оц. LT8304HDZ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Миниканал TMC 50x20 00313 50х20 L= 2m RAL 9016 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Крышка на угол горизонтальный 90 град. R-600 400 гор.оц. LK0046HDZ | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Крышка для лотка с заземлением осн. 200 ст. г/оц. арт.35524HDZ | в соответствии с документацией | 110.00 (м) |
| Разветвитель крестообразный KTU 30х10 Х, КТ03018Х0520 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Клипса для крепления трубы CM617730 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Профиль С-образный BPM-41 41х41х800х2.5 BPM4108HDZ | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Профиль-канал опорный S-M UNO CH43-1-U-6 . 71371 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Профиль-канал опорный S-M-FRP CH100S 1-6 6000 71332 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Скоба К-1157 Ц | УТ1,5 | 380.00 (шт) |
| Профиль-канал опорный S-M-FRP CH100 1-6 6000 74991 | в соответствии с документацией | 566.00 (шт) |
| Профиль U-образный BSUP 10 6000 BSU015P60040 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Профиль U-образный BSUP 3 1000 BSU053P20025Z | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Профиль СП 41/41-2,0-3000 ГЦ 209990 | в соответствии с документацией | 132.00 (шт) |
| Профиль СП 41/41-2,0-6000 ГЦ 209997 | в соответствии с документацией | 52.00 (шт) |
| Профиль L-образный PML 50х36 PMLM53P20020 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Профиль монтажный ВРМ-41 500 BPM4105HDZ | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Соединитель профиля U-образного усиленного BSUL 10 BS0000A10340 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Заглушка торцевая кабельроста KTU 30х10 Z KU0301818415 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Перегородка в лоток В100мм ПЛПТ-100 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Узел опорного профиля на траверсе № 24.5.300.30.2.8 г/оц | в соответствии с документацией | 39.00 (шт) |
| Профиль BPM-41 монтажный С-образный L=6000 BPM4160HDZ | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Соединитель лотка боковой СЛБ-200 (80/100) сендзимир оц. | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Крышка декоративная КП 41/21 110001 | в соответствии с документацией | 922.00 (шт) |
| Крышка декоративная КП 41/41 110002 | в соответствии с документацией | 1330.00 (шт) |
| Кронштейн стартовый для профиля SU10 STK-200 г/оц BS0000A10260 | в соответствии с документацией | 55.00 (шт) |
| Лист огнестойкий 10x3000x1200 121593 | ГОСТ 18124-95 | 32.00 (шт) |
| Узел опорного профиля на траверсе № 24.5.700.30.2.8 г/оц | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Крышка лотка тройникового радиусного KL 300 TR15 300 ст.г/оц. KR03000T0112Z | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Узел опорного профиля №17.5.800.30.2.2.8 г/оц | в соответствии с документацией | 82.00 (шт) |
| Узел опорного профиля на траверсе № 24.5.500.30.2.8 г/оц | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Тройник радиусный LTU 20х8,5 T 200х85 ст.г/оц. LT02016T0615Z | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка тройникового радиусного KL 200 TR15 200 ст.г/оц. KR02000T0112Z | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лоток тройниковый ONL300х85 TR15 300х85 ст.г/оц. RN03016TO112Z | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка угла шарнирного KLZ 30 ZL 300 ст.г/оц. KZ03000ZL615Z | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Лоток тройниковый ONL200х85 TR15 200х85 ст.г/оц. RN02016TO112Z | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка вертикального шарнирного KL300х85 ZL 300х85 ст.г/оц. KL03016ZL012Z | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Угол шарнирный вертикальный KTU 30х8,5 ZL 300х85 ст.г/оц. KT03016ZL615Z | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Профиль Z-образный PMZ 32х40х32 PMZM63P30020 | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Профиль U-образный BSUP 5 3000 | в соответствии с документацией | 170.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 90 град KLO 30 U90 300 ст.г/оц. KO03000U9615Z | в соответствии с документацией | 43.00 (шт) |
| Лоток вертикальный шарнирный ONL300х85 ZL 300х85 ст.г/оц. ON03016ZL012Z | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Планка подвеса настенного НПП 120 ст.Сендзимир. цинк | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Профиль U-образный для напольного монтажа BSUF 3 800 BSUO53T08025 | в соответствии с документацией | 53.00 (шт) |
| Профиль SMUP 41х41х3-1 SMC044P10020 | в соответствии с документацией | 45.00 (шт) |
| Консоль подвеса настенного КПН 200 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Профиль SMUP 41х41х3-0,4 SMC044P04020 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Профиль П-образный PMU1 32х20 MUM32P30020 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2,5-0,4 SMC044P04020 | в соответствии с документацией | 141.00 (шт) |
| Держатель огнезащитной перегородки SMO 41х41 HFP SMO 41х41-400 HFP | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Держатель огнезащитной перегородки SMO 41х41 HFP SMO 41х41-300 HFP | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 90 град. LTU 30х8,5 U90 300х85 ст.г/оц. LT03016U9615Z | в соответствии с документацией | 43.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 90 град. LTU 20х8,5 U90 200х85 ст.г/оц. LT02016U9615Z | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крепление лотков АЦЛ-СПК-350 210029 | ТУ 25.11.23-002-06107360-2019 | 340.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 90 град KLO 20 U90 200 ст.г/оц. KO02000U9615Z | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крепление лотков АЦЛ-СПК-350 210028 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Лоток угловой радиусный горизонтальный 90 град. ONL300х85 U90R15 ст.г/оц. RN03016U9112Z | в соответствии с документацией | 31.00 (шт) |
| Крышка лотка углового радиусного горизонтального 90 град. KL 300 U90R15 ст.г/оц. KR03000U9112Z | в соответствии с документацией | 31.00 (шт) |
| Лоток угловой радиусный горизонтальный 90 град. ONL200х85 U90R15 ст.г/оц. RN02016U9112Z | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Крышка лотка углового радиусного горизонтального 90 град. KL 200 U90R15 ст.г/оц. KR02000U9112Z | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL400х85 OP0401660012Z 400х85х6000 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Крышка лотка прямого KL 400 400х16х3000 ст.г/оц. KL0400030012Z | в соответствии с документацией | 143.00 (шт) |
| Профиль монтажный С-образный 41х41х700 BPM4107HDZ | в соответствии с документацией | 142.00 (шт) |
| Соединение на стык GM 00653 50х20 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Скоба крепления лотков ДСК 400, HK0000A00715Z | в соответствии с документацией | 82.00 (шт) |
| Скоба прямоугольная для профиля SMUP SMA 631 41х41 SМ0000S63150 | в соответствии с документацией | 570.00 (шт) |
| Струбцина закрывающая М10 арт. СМ301001 | в соответствии с документацией | 112.00 (шт) |
| Крышка Х-отвода кабельроста KLZ 30 Х . KZ03000Х0515 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU30х8,5-6 300х85х6000 ст.г/оц. КТ0301660015Z | в соответствии с документацией | 68.00 (шт) |
| Крышка лотка прямого KL 300 300х16х3000 ст.г/оц. KL0300030012Z | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 90 град. LTU 30х10 U90 300х100 . LT03018U9520 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU20х8,5-6 200х85х6000 ст.г/оц. КТ0201660015Z | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 45 град. LTU 20х10 U45 200х100 . LT02018U4520 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Крышка лотка прямого KL 200 200х16х3000 ст.г/оц. KL0200030012Z | в соответствии с документацией | 52.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL300х85 OP0301660012Z 300х85х6000 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Траверса SMUP 41х41х2,5Т-1000 SMC044T10025 | в соответствии с документацией | 165.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL200х85 OP0201660012Z 200х85х6000 ст.г/оц. | в соответствии с документацией | 26.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 90 град. LTU 20х10 U90 200х100 . LT02018U9520 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Крышка угла шарнирного кабельроста KLZ 30ZL . KZ03000ZL315 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU20х10-3 200х100х3000 . КТ0201830015 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Скоба ДСК 300 НК0000А00620 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Скоба ДСК 100 НК0000А00220 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Заглушка торцевая BPO4182 ПВХ | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 200 . LK0200030015 | в соответствии с документацией | 93.00 (шт) |
| Траверса SMUP 41х41х2,5Т-400 SMCO44T04025 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Подвес двойной BSD 41х41х400мм арт. BSD4104HDZ | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Заглушка защитная для профиля SMUP SMA 7410 SM0000A75100P | в соответствии с документацией | 1865.00 (шт) |
| Траверса SMUP 41х41х2,5Т-800 SMCO44T08025 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Траверса SMUP 41х41х2,5Т-500 SMCO44T05025 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 500 . LK0500030015 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Тройник радиусный LTI T 30х10 ст. LI03018T0520 | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Соединитель усиленный горизонтальный LG5000 ст. г/оц | GTO 50L | 10.00 (шт) |
| Угол внутренний AIM 00655 50х20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Профиль Z-образный К239 УТ1,5 97х40х2000 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Фиксатор крышки универсальный KL-FX ON0000005415 | в соответствии с документацией | 2698.00 (шт) |
| Профиль П-образный 400 BPM2904HDZ | PSM | 2.00 (шт) |
| Крепление к металлическим балкам BMH1010HDZ для профилей BPL, BPM, BDP | в соответствии с документацией | 112.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Июнь 2023 г.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 06.06.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.06.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.