ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru.

Наименование закупки: Кабель, Муфты, Кабельная система (259, 260, 292)

Предмет договора (лота): Кабель, Муфты, Кабельная система (259, 260, 292).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [59 06 21 00 00945] Кабельрост самонесущий KTI 20x15-3 KI0202830025Z [ед. измерения: шт] | Кабельрост самонесущий KTI 20x15-3 KI0202830025Z | 14.00 (шт) |
| [59 06 21 00 00944] Комплект метизов КМ06500302 [ед. измерения: шт] | Комплект метизов КМ06500302 | 35072.00 (шт) |
| [59 06 13 00 00265] Профиль U-образный BSUP 5-1500 50х50х2,5 BSU055P15025Z [ед. измерения: шт] | Профиль U-образный BSUP 5-1500 50х50х2,5 BSU055P15025Z | 2330.00 (шт) |
| [59 06 21 00 00947] Профиль крепления кабельроста PKL400 PL040010525 [ед. измерения: шт] | Профиль крепления кабельроста PKL400 PL040010525 | 42.00 (шт) |
| [59 06 13 00 00264] Профиль U-образный BSUP 5-2000 50х50х2,5 BSU055P20025Z [ед. измерения: шт] | Профиль U-образный BSUP 5-2000 50х50х2,5 BSU055P20025Z | 2388.00 (шт) |
| [59 06 21 00 00946] Крышка кабельроста самонесущего KLU 250 LK0250030015 [ед. измерения: шт] | Крышка кабельроста самонесущего KLU 250 LK0250030015 | 14.00 (шт) |
| [05 01 01 00 01174] Кабель ВБбШв 4 х95 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВБбШв 4 х95 -1 | 520.00 (м) |
| [59 08 01 00 00255] Муфта концевая 1ПКВ(Н)Тпбнг-5 х(70-120) [ед. измерения: шт] | Муфта концевая 1ПКВ(Н)Тпбнг-5 х(70-120) | 2.00 (шт) |
| [59 06 21 00 00943] Уголок монтажный BSUW 50х50х80 BS0000A03050Z [ед. измерения: шт] | Уголок монтажный BSUW 50х50х80 BS0000A03050Z | 17536.00 (шт) |
| [59 06 21 00 00942] Кронштейн опорный BSO L = 530 BS0150K05025Z [ед. измерения: шт] | Кронштейн опорный BSO L = 530 BS0150K05025Z | 30250.00 (шт) |
| [05 01 01 00 00191] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 | 95.00 (м) |
| [05 01 01 00 01166] Кабель ВБбШвнг 5 х120 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВБбШвнг 5 х120 -1 | 250.00 (м) |
| [59 08 02 00 00053] Муфта соединительная, наружной установки термоусаживаемая, герметичная, не распространяющая горение [ед. измерения: шт] | Муфта соединительная, наружной установки термоусаживаемая, герметичная, не распространяющая горение | 30.00 (шт) |
| [05 01 01 00 00162] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х150 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х150 -1 | 1544.00 (м) |
| [05 01 01 00 00173] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | 848.00 (м) |
| [05 01 02 00 00045] Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x70 /25 -6 [ед. измерения: м] | Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x70 /25 -6 | 7440.00 (м) |
| [59 08 01 00 00185] Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, не распространяющая горение по ОЛ [ед. измерения: шт] | Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, не распространяющая горение по ОЛ | 28.00 (шт) |
| [05 01 02 00 00052] Кабель ПвП 3 x95 /16 -6 [ед. измерения: м] | Кабель ПвП 3 x95 /16 -6 | 720.00 (м) |
| [05 01 02 00 00047] Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x150 /95 -6 [ед. измерения: м] | Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x150 /95 -6 | 3252.00 (м) |
| [05 01 02 00 00046] Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x120 /70 -6 [ед. измерения: м] | Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x120 /70 -6 | 6900.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 19 июня 2023 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 20 июня 2023 года в 20:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.