22 июня 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Подставка пожарная (проходная), Гидрант пожарный подземный (290, 295)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Подставка пожарная (проходная), Гидрант пожарный подземный (290, 295)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Подставка пожарная (проходная) ППФ DN300 чугунная фланцевая | ГОСТ 5525-88; ГОСТ 5525-88 | 5.00 (шт) |
| Подставка пожарная Hawle №5049 фланцевое колено 90град. с опорной лапой DN150 PN16 чугун | или аналог | 1.00 (шт) |
| Гидрант пожарный подземный AVK35-125-72-14100000 PN16 2.5 УХЛ | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Подставка пожарная (проходная) ППФ DN400 чугунная фланцевая | ГОСТ 5525-88 | 1.00 (шт) |
| Подставка пожарная (проходная) ППФ DN200 чугунная фланцевая | ГОСТ 5525-88 | 2.00 (шт) |
| Гидрант пожарный подземный AVK35-125-72-12100000 PN16 2 УХЛ | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Гидрант пожарный подземный AVK35-125-72-13100000 PN16 2.25 УХЛ | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Гидрант пожарный подземный AVK35-125-72-11100000 PN16 1.75 УХЛ | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Пожарная подставка ППФ150 ГОСТ 5525-88 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: июль 2023 г.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 22.06.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 30.06.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.