30 июня 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабельная система

283

Главная вентиляторная установка

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабельная система

283

Главная вентиляторная установка

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2,5-0,5 SMC044P05025 | 500 мм | 109.00 (шт) |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2,5-0,4 SMC044P04025 | 400 мм | 66.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой с шайбой и гайкой КМ06500304 FK06500304GР | в соответствии с документацией | 4448.00 (шт) |
| Скоба прямоугольная для профиля SMUP SMA 631 41х41 SМ0000S63150 | в соответствии с документацией | 260.00 (шт) |
| Болт с полукруглой головкой с шайбой и гайкой КМ04300161 FK04300161PF | в соответствии с документацией | 1904.00 (шт) |
| Болт с полукруглой головкой с шайбой и гайкой КМ04300251 FK04300251PF | в соответствии с документацией | 320.00 (шт) |
| Болт с шестигранной головкой с шайбами и монтажной гайкой SM-GM КМ06500301 FK06500301GC | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Болт анкерный М10х95 MS1200001095 | в соответствии с документацией | 700.00 (шт) |
| Фиксатор консольный кабельростов KU-FX KU0000000920 | в соответствии с документацией | 1280.00 (шт) |
| Болт с полукруглой головкой с шайбой и гайкой КМ04400251 FK04400251PF | в соответствии с документацией | 14368.00 (шт) |
| Укосина одинарных консолей SM-U3 SM0000A13330 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Фиксатор крышек самонесущих кабельростов KLI-FX 100 KL0001815115 | в соответствии с документацией | 1280.00 (шт) |
| Крышка радиусная Т-отвода самонесущего кабельроста KLI T KLI 30T . KIO3000T0515 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Крышка Х-отвода кабельроста KLZ 30 Х . KZ03000Х0515 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU30х10-3 300х100х3000 . КТ0301830015 | в соответствии с документацией | 235.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 90 град. LTU 30х10 U90 300х100 . LT03018U9520 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Угол вертикальный шарнирный кабельроста КTU 30х10 ZL . КТ03018ZL520 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Шпилька . М10х1000 MS0900001001 | в соответствии с документацией | 35.00 (шт) |
| Разветвитель крестообразный KTU 30х10 Х, КТ03018Х0520 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 45 град. LTU 20х10 U45 200х100 . LT02018U4520 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KL0 20 U45 . K002000U4515 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KL0 30 U45 . K003000U4515 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 90 град. кабельроста KL0 30 U90 . K003000U9515 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 90 град. LTU 20х10 U90 200х100 . LT02018U9520 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Крышка угла шарнирного кабельроста KLZ 30ZL . KZ03000ZL315 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU20х10-3 200х100х3000 . КТ0201830015 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-350 SM0300К03525 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-300 SM0300К03025 | в соответствии с документацией | 510.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-150 SM0300К01525 | в соответствии с документацией | 196.00 (шт) |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2,5-1,5 SMCO44P15025 | 1500 мм | 20.00 (шт) |
| Скоба ДСК 300 НК0000А00620 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Скоба ДСК 100 НК0000А00220 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Профиль U-образный SMUP 41х41х2-0,8 SMCO44P08020 | 800 мм | 130.00 (шт) |
| Лоток тройниковый ONL 150х100 . T ON01518T0015 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 200 . LK0200030015 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Заглушка защитная для профиля SMUP SMA 7410 SM0000A75100P | в соответствии с документацией | 650.00 (шт) |
| Траверса SMUP 41х41х2,5Т-500 SMCO44T05025 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Тройник радиусный LTI T 30х10 ст. LI03018T0520 | Т-отвод самонесущего кабельроста | 12.00 (шт) |
| Профиль L-образный PML 50х36 PMLM53P20020 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Консоль SMO 41х41х2,5-200 SM0300К02025 | в соответствии с документацией | 284.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 90 град. кабельроста KL0 20 U90 . K002000U9515 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Лоток неперфорированный ONL 100х100х6000 . ON0101860012 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Крышка лотка KL100 100х3000 . KL0100030015 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Крышка радиусная Т-отвода самонесущего кабельроста KLI 20T . KI02000T0515 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KL0 500 . LК0400030015 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лоток лестничный KTU50х10-4 500х100х4000 . КТ0501840015 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка лотка крестообразного KL 150 Х . KL01500Х0010 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Шайба усиленная М10 MS0700001000 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Тройник радиусный LTI T 20х10 . LI02018T0520 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 300 . LK0300030015 | в соответствии с документацией | 235.00 (шт) |
| Профиль П-образный PMU1 60х32 PMUM63P30050 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Профиль Z-образный PMZ 32х40х32 PMZM63P30020 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Профиль U-образный BSUP 5 3000 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Профиль U-образный для напольного монтажа BSUF 3 800 BSUO53T08025 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Соединитель поворотный угловой СПУ/3 ON0000009415 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Гайка М10 MS0300001000 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Соединитель шарнирный СШ/3 ON0000008615 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Соединитель лотка перфорированного SLN/3 ON0000000815 | в соответствии с документацией | 276.00 (шт) |
| Анкер забивной М 10х40 MS1000001040 | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Профиль SMUP 41х41х3-0,4 SMC044P04020 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Хомут стандартный чёрный Р6.6 7,8х300 25326 | требуется 20 уп по 100 шт | 2000.00 (шт) |
| Профиль П-образный PMU1 32х20 MUM32P30020 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Болт анкерный М10х110 MS2500010110S | в соответствии с документацией | 96.00 (шт) |
| Фиксатор крышки универсальный KL-FX ON0000005415 | в соответствии с документацией | 620.00 (шт) |
| Крышка лотка лестничного KLU 150 . KL0150030012 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Крышка радиусная угла горизонтального 45 град. кабельроста KLO 15 U45 . K001500U4515 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Лоток перфорированный OPL150х100 OP0151830015 150х100х3000 . | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Хомут стандартный чёрный Р6.6 7,8х750 25333 | требуется 20 уп по 100 шт | 2000.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 45 град. LTU 30х10 U45 300х100 . LT03018U4520 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Крышка лотка тройникового KL 150 . T KL01500Т0010 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Угол радиусный горизонтальный 45 град. ONL 150х100 U45 150х100 . ON01518U4015 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Лоток крестообразный ONL 150х100 Х . ON01518Х0015 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Соединитель шарнирный SLSHKTU 100 KU0001805720 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Соединитель стандартных кабельростов SSKTU 100 KU0001800320 | в соответствии с документацией | 712.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Июль 2023 г.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.06.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 12.07.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.