3 июля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Манометры и термометры биметаллические, проект "Строительство адм.здания"

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Манометры и термометры биметаллические, проект "Строительство адм.здания"

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Термометр биметаллический ТБ-2 (0...150) -1,5-100-10-М20х1,5 | в корпусе 100 мм, с осевым расположением термобаллона, с пределом измерения 0...150 гр. С, класс точности 1,5,длина погружения термобаллона 80мм, диаметр термобаллона 10мм, резьба присоединительного штуцера М20х1,5 | 4.00 (шт) |
| Бобышка БТБ-М20х1,5 внутр М20х1,5, ст.угл. для термометра ТБП | вид присоединения - муфта М20 х 1,5 под приварку, материал корпуса Ст.20, длина L=40 мм, (для термометра ТБ-2 (0...150)-1,5-100-10-М20). | 4.00 (шт) |
| Манометр ДМ02-100-1-М-0...16кгс/см2-1,5 | с радиальным расположением штуцера без фланца, номинальный диаметр корпуса - 100 мм, шкала 0...16 кг/см2, класс точности 1,5, степень защиты IP 54. резьба присоединительного штуцера М20х1,5, среда -вода, Tmax 160 гр. С. ТУ 4212-001-15151288-2007 | 6.00 (шт) |
| Устройство отборное к манометру 1,6-70-Ст20 МП | ЗК14-2-1-02, устройство давления прямое, в комплекте с краном трехходовым натяжным муфтовым с фланцем для контрольного манометра 11б38бк, среда- вода Т=70 гр. С. DN 15. PN 1.6 МПа | 3.00 (шт) |
| Устройство отборное к манометру 16-225-Ст20 МП | ЗК14-2-3-02, устройство давления прямое, в комплекте с краном трехходовым натяжным муфтовым с фланцем для контрольного манометра 11б38бк, среда- вода Т=225 гр. С. DN 15. PN 1.6 МПа | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика, на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течении 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Предоставить ТКП в формате pdf.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.06.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.07.2023 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 20.07.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.07.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.