9 августа 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Блоки дверные, оконные, противопожарные (Столовая № 7)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Кривоносова Анастасия Михайловна, тел.: +78162 99 69-53, e-mail: a_krivonosova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Блоки дверные, оконные, противопожарные (Столовая № 7)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок оконный ОП Б1 4м1-12Ar-4м1-12Ar-И4 1800hх1700 ПВХ с двухкамерным стеклопакетом 2-створчатый по проекту | ОК1,ГОСТ 30674-99,поставка окон идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией.Окна откидные и поворотно-откидные должны сопровождаться москитными сетками | 13.00 (шт) |
| Блок оконный ОП Б1 4м1-12Ar-4м1-12Ar-И4 1200hх1690 ПВХ с двухкамерным стеклопакетом 1-створчатый по проекту | ОК2,ГОСТ 30674-99,поставка окон идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией.Окна откидные и поворотно-откидные должны сопровождаться москитными сетками | 1.00 (шт) |
| Блок оконный ОП Б1 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 2600hх4850 ПВХ двухкамерным стеклопакетом 3-створчатый по проекту | ОК3,ГОСТ 30674-99,поставка окон идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией.Окна откидные и поворотно-откидные должны сопровождаться москитными сетками | 5.00 (шт) |
| Витраж 4850х3220(h) мм RAL 9016 | В1,ГОСТ 21519-2022,ОА ПП СПД (4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4) 60 ВБ, поставка окон идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией | 1.00 (шт) |
| Витраж 4320х3220(h) мм RAL 9016 | В2,ГОСТ 21519-2022,ОА ПП СПД (4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4) 60 ВБ, поставка окон идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная глухая однопольная ДПС 01 левая 2100 х 1000 мм стальная EI30 | Д2,ГОСТ Р 57327-2016,,поставка дверей идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией | 1.00 (шт) |
| Блок дверной ДПН О Бпр Дп Пр Р 2100х1500 ПВХ рабочая створка 900мм по проекту | Д1,ГОСТ 30970-2014,поставка дверей идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией | 2.00 (шт) |
| Блок дверной ДСН Дп Прг Л Н Псп УЗ 1500х2100 (h) стальной по проекту | Д3,ГОСТ 31173-2016,поставка дверей идёт с монтажом,комплектация в соответствии со спецификацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород

Срок поставки: сентябрь 2023 г.

Условия поставки: Доставка и монтаж поставщика

Условия оплаты: Отсрочка платежа 10-30 дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 09.08.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.08.2023 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 16.08.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 16.08.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.