23 августа 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2854. Выключатели автоматические, пускатели РЭН

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2854. Выключатели автоматические, пускатели РЭН

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Пускатель магнитный ПМ-12-010100 220В | ;Номинальный ток,А: 10; Количество полюсов: 3; ;;Степень защиты: IP00; Производитель: КЭАЗ; ;Напряжение главной цепи,В: 380; Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 0; ;;Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): нереверсивный; | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А3716ФУ3 Iн=80А 3p | Номинальное напряжение,В: 660; Номинальный ток отключения,кА: 7; Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 80; | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2056 Iн=63А 3p | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 6; Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 12In; | 1.00 (шт) |
| Блок контактный PB-M01 | Принадлежность: для кнопок управления; Производитель: Picco; | 2.00 (шт) |
| Контактор КМ20-40М AC MKK11-20-40 | ;Номинальный ток,А: 20; Номинальное напряжение,В: 380; ;;Производитель: IEK; Число замыкающих контактов: 4; Число размыкающих контактов: 4; ;;;Тип продукции: модульный; | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=10А 3p | Номинальное напряжение,В: 400; Номинальный ток отключения,кА: 4; Тип расцепителя: электромагнитный и тепловой; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 10In; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АВ2М15С-55-43-УХЛ3 ЭП 1500А Iн=1500А 3p | Номинальное напряжение,В: 660; Номинальный ток отключения,кА: 20; Тип расцепителя: независимый; ;;Климатическое исполнение: УХЛ3; ;Номинальный ток расцепителя,А: 1500; | 1.00 (шт) |
| Контактор КПД-5 100А 40В | ;Номинальный ток,А: 100; Номинальное напряжение,В: 40; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: постоянного тока; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=50А 3p | Номинальное напряжение,В: 400; Номинальный ток отключения,кА: 6; Тип расцепителя: электромагнитный и тепловой; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 10In; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-3.5КР Iн=16А 3p | Номинальное напряжение,В: 400; Номинальный ток отключения,кА: 3; Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 3.5In; | 5.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМА-5202П 220В | ;Номинальный ток,А: 100; Количество полюсов: 3; ;;;;Род тока цепи управления: переменный; Напряжение главной цепи,В: 380; Число замыкающих контактов: 2; Число размыкающих контактов: 2; ;;Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): нереверсивный; | 1.00 (шт) |
| Выключатель путевой ВП 16РЕ-23Б-231-55У2.3 | Производитель: Электро Трейд; Каталожный номер: VP012E; Степень защиты: IP55; | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АК-63-1МУ3 Iн=16А 1p | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 10; Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 10In; | 1.00 (шт) |
| Выключатель концевой HL-5000 | Производитель: Omron; Максимальный угол поворота: 95; Диапазон температуры окружающей среды до,°C : 65; Количество выключателей: 2; ;;Материал корпуса преобразователя: Алюминий; Степень защиты: 65; ;Длина кабельного ввода,м: 3; Взрывозащита: ExD; | 3.00 (шт) |
| Блок контактов PS-ETIMAT 10 (1н.о+1н.з) ат.2159031 | ;;Производитель: ETI; | 10.00 (шт) |
| Блок контактов PS/SS ETIMAT P10 арт.2159505 | ;;Производитель: ETI; | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-2МТ Iн=6.3А 3p | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 0,8; Тип расцепителя: РТ,РЭ; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 6,3; | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 С Iн=6А 1P | Номинальный ток отключения,кА: 4,5; Номинальное напряжение,В: 220; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 3.00 (шт) |
| Контактор КТ-6023 | ;Номинальный ток,А: 160; Номинальное напряжение,В: 380; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;;;Тип продукции: 3-х полюсный; | 1.00 (шт) |
| Контактор RD 40-40 2464018 | ;Номинальный ток,А: 40; Номинальное напряжение,В: 400; ;;Производитель: ETI; Число замыкающих контактов: 4П; Число размыкающих контактов: 4П; ;;;Тип продукции: (230V AC/DC); | 5.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМА-4200 220В | ;Номинальный ток,А: 63; Количество полюсов: 3; ;;;;;Напряжение главной цепи,В: 380; Число замыкающих контактов: 2; Число размыкающих контактов: 2; ;;Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): нереверсивный; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2056М-10Р Iн=100А 3p 104467 | Номинальное напряжение,В: 400; Номинальный ток отключения,кА: 6; Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный 10Iн; Производитель: КЭАЗ; ;Климатическое исполнение: У3; ;Номинальный ток расцепителя,А: 100; | 1.00 (шт) |
| Блок контактный P9B10VN | Принадлежность: для кнопочного поста CSE-PP; ;Номер чертежа: для кнопочного поста CSE-PP; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2046М-100-00УЗ Iн=40А 3p 104226 | Номинальное напряжение,В: 400; Номинальный ток отключения,кА: 6; Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный 12Iн; Производитель: КЭАЗ; ;Климатическое исполнение: У3; ;Номинальный ток расцепителя,А: 40; | 2.00 (шт) |
| Блок контактный P9B01VN | Принадлежность: для кнопочного поста CSE-PP; ;; | 2.00 (шт) |
| Пускатель ПМЛ-2220-25А 220В | Род тока главной цепи: АС; Номинальный ток,А: 25; Количество полюсов: 3; ;;Степень защиты: IP54; Производитель: КЭАЗ; Род тока цепи управления: АС; Напряжение главной цепи,В: 660; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; Климатическое исполнение: УХЛ; Категория размещения: 3; Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): нереверсивный; | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2046М-10Р Iн=10А 3p | Номинальное напряжение,В: 400; Номинальный ток отключения,кА: 1.5; Тип расцепителя: электромагнитный и тепловой регулируемый; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 12In; | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-2МТ Iн=16А 2p | Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток отключения,кА: 16; Тип расцепителя: АП-50Б; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 16; | 3.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМ-12-100 220В | ;Номинальный ток,А: 100; Количество полюсов: 3; ;;;;;Напряжение главной цепи,В: 380; Число замыкающих контактов: 2; Число размыкающих контактов: 2; ;;Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): нереверсивный; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АВ2М10Н-53-41 ЭП Iн=800А 3p | Номинальное напряжение,В: 660; Номинальный ток отключения,кА: 20; Тип расцепителя: блок защиты МРТ-4; ;;Климатическое исполнение: УХЛ3; ;Номинальный ток расцепителя,А: 800; | 2.00 (шт) |
| Переключатель ALC-22 BSW10-ALC-2-K02 | Степень защиты: IP40; Номинальное напряжение,В: 660/400; Номинальный ток,А: 10; Тип рукоятки: длинная ручка; Количество полюсов: 1з+1р; Производитель: ИЭК; ;Диаметр отверстия: 22мм; Количество позиций переключения: 2; Исполнение по способу фиксации: поворотное с фиксацией; ; | 60.00 (шт) |
| Переключатель ПЕ 082 исп.1 | ;Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток,А: 10; ;Количество полюсов: 1; ;;;;;; | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2026 10Н Iн=3.15А 3p | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 4; Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 12In; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АК-63-3М Iн=10А 3p | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 6; Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 10In; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=3А 1P | Номинальный ток отключения,кА: 4,5; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Тип защитной характеристики: С; | 1.00 (шт) |
| Блок контактов 800E-3X-01 Ser.A | Принадлежность: для кнопочного поста CSE-PPEP; ;; | 2.00 (шт) |
| Блок контактов 800E-3X-10 Ser.A | Принадлежность: для кнопочного поста; Производитель: ABB; ; | 2.00 (шт) |
| Блок контактный F4-11 257027 | Способ монтажа: фронтальная установка; Принадлежность: к контактору NC1, NC2; Количество контактов НО: 1; ;Количество контактов НЗ: 1; Производитель: CHINT; Номинальный ток,А: 10; Номинальное напряжение,В: 690; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=25А 3P MVA20-3-025-C | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 3.00 (шт) |
| Блок контакт LSZOD711 | ;Принадлежность: SCHRACK; ;;;;;Номинальное напряжение,В: 400; | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=16А 1P | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-100 Iн=100А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 9.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Требования к заполнению ТКП:

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не указывать в этом поле информацию, не относящуюся к тех. характеристикам, не указывать в нём цену, не писать «соответствует», «в соответствии с запросом», и т.д.

В поле [Производитель] необходимо указывать конкретного производителя.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] «0» и прочие данные, не соответствующие цене товара. В поле [Техническое предложение поставщика] не писать «не поставляется», «нет», «-» и прочие данные, не соответствующие наименованию и характеристикам товара.

К перечню файлов необходимо приложить файл ТКП в текстовом формате или формате .pdf. Необходимо указывать в файле ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки для каждой позиции в рабочих днях.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 23.08.2023 09:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.08.2023 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 22.09.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 25.09.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.