7 сентября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Блоки оконные ПВХ (Склад руды, V-121000-OPER-403)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +79824749326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Блоки оконные ПВХ (Склад руды, V-121000-OPER-403)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок оконный ОП 4М1-16-4М1 1190х1100 ПВХ 1-створчатый | ОК-5, ОП 1190-1100 (4М1-16-4М1) правое открывание по ГОСТ 30674-99 (раздел 140505РД-09-1-АР1.1 изм.1), лист 9. | 8.00 (шт) |
| Блок оконный металлопластиковый 1200hx2000 ПВХ с однокамерным стеклопакетом 1-створчатый по проекту | ОК-3, О Ст 1200-2000 по ГОСТ 23166-99, одинарное остекление, рама из стального сплава, с одной открывающейся створкой (раздел 140505РД-09-1-АР1.1 изм.1), лист 9. | 1.00 (шт) |
| Блок оконный металлопластиковый 1200hх3000 ПВХ с однокамерным стеклопакетом, глухой 0-створчатый по проекту | ОК-1, О Ст 1200-3000 по ГОСТ 23166-99, одинарное остекление, рама из стального сплава (раздел 140505РД-09-1-АР1.1 изм.1), лист 9. | 32.00 (шт) |
| Блок оконный ОП 4М1-16-4М1 1190х1100 ПВХ 1-створчатый | ОК-4, ОП 1190-1100 (4М1-16-4М1) левое открывание по ГОСТ 30674-99 (раздел 140505РД-09-1-АР1.1 изм.1), лист 9. | 6.00 (шт) |
| Блок оконный металлопластиковый 1200hх3000 ПВХ с однокамерным стеклопакетом 1-створчатый по проекту | ОК-2, О Ст 1200-3000 по ГОСТ 23166-99, одинарное остекление, рама из стального сплава, с одной открывающейся створкой (раздел 140505РД-09-1-АР1.1 изм.1), лист 9 | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно пос. Железнодорожный)

Срок поставки: октябрь-ноябрь 2023 г.

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Сбор дополнительных ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 07.09.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 10.09.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.