19 сентября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель , Провод (257, 249, 174, 213, 214, 250, 29)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель , Провод (257, 249, 174, 213, 214, 250, 29)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Провод ПуГВ 1 х 4 желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -1 | ТУ 16.К71-Э37-2004 | 265.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К71-310-2001. | 270.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х1.5 -1 | ТУ 16.К71-310-2001.; ГОСТ 31996-2012 | 918.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -1 | ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012 | 830.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х10 -1 | ТУ 16.К71-Э37-2004 | 55.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 | ТУ 16.К71-310-2001. | 210.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -1 | ТУ 16.К71-Э37-2004 | 125.00 (м) |
| Муфта концевая POLT-12D/1XI-L12B | внутренней установки с болтовыми наконечниками для одножильного экранированного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 6кВ, сечением 120-240 мм кв. | 4.00 (шт) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 | ТУ 16.К01-37-2003 | 930.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-FRLS 10 x 1.5 | ТУ 16.К71-Э37-2004 | 160.00 (м) |
| Кабель NYCWY DIN VDE 0472 3 x120 /120 -1 | в соответствии с документацией | 130.00 (м) |
| Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x150 /25 -6 | ТУ 16.К180-040-2013 | 90.00 (м) |
| Кабель HO7Z-K DIN VDE 0281-3 1 x6 -1 | в соответствии с документацией | 95.00 (м) |
| Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x120 /25 -6 | ТУ 16.К180-040-2013 | 690.00 (м) |
| Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x95 /16 -6 | ТУ 16.К180-040-2013 | 450.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | ТУ 16.К71-310-2001.; ГОСТ 31996-2012 | 3683.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | ТУ 16.К01-37-2003; ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 3334.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | ТУ 16.К01-37-2003 | 2600.00 (м) |
| Провод ПуГВВ 3 х 2.5 белый | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 25 желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 | ТУ 16.К71-Э37-2004 | 75.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 95 желто-зеленый | ГОСТ 31947-2012 | 380.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -1 | ТУ 16.К71-310-2001.; ГОСТ 31996-2012 | 380.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х240 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 150.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -1 | ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012 | 930.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 | ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012 | 1060.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 | ТУ 16.К71-310-2001.; ГОСТ 31996-2012 | 635.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х240 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 20.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 | ТУ 16.К71-310-2001. | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -1 | ТУ 16.К71-337-2004; ТУ 16.К71-337-2004.; ТУ 16.К71-Э37-2004 | 3420.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 10 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К71-Э37-2004 | 210.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 1 х150 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 455.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 90.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 1060.00 (м) |
| Муфта концевая POLT-12D/1XI-L12A | внутренней установки с болтовыми наконечниками для 3х жильного экранированного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 6кВ, сечением 70-120 мм кв. | 40.00 (шт) |
| Муфта концевая POLT-12C/1XI-L12 | внутренней установки с болтовыми наконечниками для одножильного экранированного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 6кВ, сечением 25-70 мм кв. | 4.00 (шт) |
| Кабель РэПнг(А)-HF-ХЛ 1 x35 /16 -6 | ТУ 16.К180-040-2013 | 180.00 (м) |
| Кабель КГ-ХЛ 5 x 6 | ГОСТ 24334-80 | 20.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.09.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 19.09.2023 10:15:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 20.10.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 23.10.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.