23 сентября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 3100. Электрокомплектующие КС

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 3100. Электрокомплектующие КС

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Счетчик электроэнергии многотарифный СЭТ-4ТМ.03М.01 | Ток вторичной обмотки ТТ,А: 5А; ;;Производитель: Нижегородский хзавод им. Фрунзе; Напряжение,В: 120/230; Класс точности: 0.5S/1; Количество фаз: трехфазный; | 2.00 (шт) |
| Элемент резьбовой крепежный РКн-38 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый Э42702 150/5 А | Амперметр щитовой электромагнитный Э42702, включение через трансформатор тока с вторичным током 5А, шкала 0...150А, класс точности 1,5, размеры лицевой панели 120х120мм. | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30G-11 цвет зеленый 1SFA619100R3072 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP20; Диаметр,мм: 22; Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический TS630N ETS33 Iн=630 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 65; Номинальное напряжение,В: 690; Тип расцепителя: Электронный; Производитель: LSiS; ;Климатическое исполнение: 3; Категория размещения: У; Номинальный ток расцепителя,А: 630; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический NM8S-250H 3P 70кА Iн=63 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 70; Номинальное напряжение,В: 690; Тип расцепителя: электронный; Производитель: CHINT; ;;;Номинальный ток расцепителя,А: | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический TS100H(85kA) FMU 100 3P Iн=100А 3p | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 85; Тип расцепителя: FMU; Производитель: Susol (LS Elektric); ;;;Номинальный ток расцепителя,А: 100; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический MS132-20 Iн=20А 3P 1SAM350000R1013 | Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 380; Производитель: ABB; ;;Тип защитной характеристики: MS; | 1.00 (шт) |
| Изолятор опорный СА-3 армированный болтом М8 | ;;Климатическое исполнение: У3; Напряжение рабочее,кВ: 6; ; | 100.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30R-01 цвет красный 1SFA619100R3041 | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 0; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP69K; ;;Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Мини-контактор GMC-12M | ;Номинальный ток,А: 12; Номинальное напряжение,В: 380; ;;Производитель: LSIS; Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: низковольтный; | 2.00 (шт) |
| Расцепитель независимый, серия SNT RS AC 220-230В для АВ | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный МЕР2-1101 1SFA611812R1001 | Номинальное напряжение,В: 690; Номинальный ток,А: 16; Способ установки поста упр.: навесной; Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP66; ;Производитель: ABB; | 2.00 (шт) |
| Контакт вспомогательный сигнализации состояния AU-1M для контакторов серии GMC 83361621001 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Основание монтажное MU-45 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический защиты двигателя MMS-32S Iн=4А 3P | Номинальный ток отключения,кА: .; Номинальное напряжение,В: 690; Производитель: LS IS; ;;Тип защитной характеристики: Cat. A; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический защиты двигателя MMS-63H Iн=13А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 25; Номинальное напряжение,В: 690; Производитель: LSiS; ;;Тип защитной характеристики: Тепловой и электромагнитный расцепитель; | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BKN-b Iн=6А 1P 061106968B | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: LSiS; ;;Тип защитной характеристики: С; | 2.00 (шт) |
| Блок соединительный DA-16SA 73311941001 | ;Принадлежность: для присоединения MMS к контактору; ;;;Производитель: LS IS; ;Номинальное напряжение,В: 230; | 2.00 (шт) |
| Контакт боковой вспомогательный LX-11 (1но+1нс) для автомата защиты двигателя MMS-63S 83361941005 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203M-C50 Iн=50А 3P 2CDS273001R0504 | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 400; ;;;Тип защитной характеристики: IP20; | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 08.09.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.09.2023 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 12.10.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 13.10.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.