28 сентября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники промышленные

V-149000-259.262.270.271.316

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Родионова Полина Александровна, тел.: +7 3424 255180 (1817), e-mail: rodionova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники промышленные

V-149000-259.262.270.271.316

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник переносной ЛСУ-2 25м ПВС (техник 42036) переноска 60Вт 42В | Т-образная вилка. Должен поставляться в комплекте с дополнительной СД лампой. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 7, 7.1).; с лампой или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-04-1-ЭО.ОЛ1 поз.5, 5.1; в комплекте с лампой. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 5, 5.1) | 4.00 (шт) |
| Светильник FREGAT LED 55 (W) 5000K 55 Вт консольный IP66 | арт. 1426000040 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-04-1-ЭО.ОЛ1 поз.4 | 16.00 (шт) |
| Светильник CD LED 27 22 Вт | 4000К, 220В, IP65, арт. 1134000020 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-04-1-ЭО.ОЛ1 поз.3; арт.1134000020 Световые Технологии. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 3); арт.1134000020 Световые Технологии. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО2.ОЛ1 (поз. 3). | 20.00 (шт) |
| Светильник SLICK STANDART 1200 32 Вт IP 66 | арт.1631002810 Световые Технологии. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 1); промышленный светодиодный линейный , 220В, код 1631002810. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 1). | 129.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 25 D150 5000K with tempered glass 36 VAC 24 Вт IP65 | арт.1490000160 Световые Технологии. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 2) | 22.00 (шт) |
| Огонь заградительный ЗОМ-48LED>32Cd тип Б 30-265V AC/DC IP65 красный | Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО2.ОЛ1 (поз. 4).; Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО2.ОЛ1. | 8.00 (шт) |
| Светильник SLICK.OPL ECO LED 45 4000K 42 Вт IP65 | арт.1631003410 Световые Технологии. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО2.ОЛ1 (поз. 1).; арт. 1631003410 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-04-1-ЭО.ОЛ1 поз.1; код 1631003410. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО2.ОЛ1. | 108.00 (шт) |
| Светильник HB LED 300 D30 5000K G2 300 Вт | для высоких пролетов индивидуального исполнения. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО2.ОЛ1. | 4.00 (шт) |
| Светильник INSEL LB/S LED 70 D60 5000K G2 68 Вт IP66 | арт.1334001590 Световые Технологии. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО2.ОЛ1 (поз. 2).; код 1334001590, 68 Вт. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО2.ОЛ1. | 11.00 (шт) |
| Светильник LODESTAR LED 200 D120 5000К 200 Вт IP65 | арт. 1449000060 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-04-1-ЭО.ОЛ1 поз.2 | 12.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный FREGAT FLOOD LED 55(60) 5000К 54Вт | арт.1426000380 Световые Технологии. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-02-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 4) | 31.00 (шт) |
| Светильник светодиодный LE-СКУ-32-050-1663-67Х 50 Вт консольный IP67 | консольный светодиодный серии "KEDR 2.0", 220В. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 2). | 12.00 (шт) |
| Светильник светодиодный LE-ССП-15-040-0467-65Д 33 Вт IP65 | светодиодный, серии "ТИТАН", 220В. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 3). | 28.00 (шт) |
| Светильник светодиодный LE-СБУ-54-018-3786-65Д 18 Вт накладной IP65 | накладной для уличной установки серии "ТАБ", 220В. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 4). | 12.00 (шт) |
| Светильник светодиодный LE-СПО-10-010-0391-54Д 10 Вт IP54 | серии "МЕРИДИАН", 220В. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 5). | 6.00 (шт) |
| Светильник светодиодный LE-СПО-05-040-0150-54Д 33 Вт IP54 | серии "КЛАССИКА", 220В. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-01-1-ЭО.ОЛ1 (поз. 6). | 13.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО «ВКК» тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориент. пос Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: октябрь 2023

Условия поставки: автотранспортом

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки

Дополнительные условия и требования: просьба прописывать в технических характеристиках полностью свое предложение и подкреплять ткп

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.09.2023 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.10.2023 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 09.10.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 09.10.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.