2 октября 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Модуль, Клемма Phoenix Contact

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Потёмкин Валерий Сергеевич, тел.: 88155527257, e-mail: potemkinvs@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Модуль, Клемма Phoenix Contact

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клемма проходная WDU 2.5 //1020000000 2,5 мм2 | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Модуль релейный PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Модуль PT 2X2-BE 4 базовый 2839208 Phoenix Contact | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Клемма для установки предохранителей UT 4-HESI (5X20) | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Модуль защиты PT 5-HF-12 DC-ST 2838775 Phoenix Contact | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Модуль PT 2X2-BE 4 базовый 2839208 Phoenix Contact | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: АО «СЗФК», Обособленное подразделение ГОК «Олений ручей», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, тер. Промплощадка ГОК «Олений ручей».

Срок поставки: 4 квартал 2023

Условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его доставки до склада АО «СЗФК».

Все расходы, связанные с доставкой необходимо включить в цену Товара.

Условия оплаты: Платеж в размере 100% стоимости Товара, указанной в соответствующей Спецификации, Покупатель осуществляет в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки Товара в полном соответствии со Спецификацией.

Квалификационные требования к поставщику услуг: Непроведение ликвидации участника Закупки-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у участника Закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Дополнительные условия и требования: Если к поставке предлагается аналог - обязательно вложение описания и сравнительные характеристики Товара.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление приема ТКП, добавлена 1 позиция.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 02.10.2023 15:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.10.2023 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 27.10.2023 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 30.10.2023 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.